## Munka1
Ssz. | FOGYASZTÁSI HELY |  |  | FOGYASZTÁSI HELY CÍME |  |  |  | FOGYASZTÁSI HELY ADATAI | [14 empty] | 2010 évi tervezett fogyasztás (kWh) | [12 empty] | FOGYASZTÁSI HELY JELLEGE
| Üzletág | Üzem | Fogyasztási hely megnevezése | Ir.sz. | Helység | Utca | Ház.sz. | Elosztói engedélyes | Fogyasztási hely azonosító | Mérési pont azonosító | Mérő gyári száma | Csatlako-zási pont feszült-ségszint (kV) | Mérési pont feszült-ségszint | Rendelke-zésre álló áramerős-ség R fázis (A) | Rendelke-zésre álló áramerős-ség S fázis (A) | Rendelke-zésre álló áramerős-ség T fázis (A) | Rendelke-zésre álló áramerős-ség össze-sen (A) | Rendelke-zésre álló teljesít-mény (kVA) | Lekötött teljesít-mény (kW) | profilos/ idősoros | Profil | Tarifa | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Mértékadó fogyasztás (MÉF) összesen: | Tevékenység jellege | Villamos energia fogyasztás (napi jelleg) | Villamos energia fogyasztás (évszak jelleg)
1 | Szolgáltatás | Termál Hotel | Termál Hotel | 3580 | Tiszaújváros | Teleki Blanka út | 2 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020086518 | HU000220F11-S00000000000005097656 | 1000235490 | 0.4 | 0.4 | 40 | 40 | 40 | 120 | 24.84 |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 33744 | Szálláshely-szolgáltatás | nappal | nyári
2 | Szolgáltatás | Termálfürdő | Gázkazán | 3580 | Tiszaújváros | Teleki Blanka út | 2/b | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047516 | HU000220F11-S00000000000005068789 | 1000062748, 1000110835, 1100084321 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3600 | Egyéb | egyenletes | egyenletes
3 | Ingatlangazdálkodás | Ingatlan | MHSZ épület | 3580 | Tiszaújváros | Teleki Blanka út | 2/b | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047517 | HU000220F11-S00000000000005068790 | 1000455430 | 0.4 | 0.4 | 63 | 63 | 63 | 189 |  | 39.123 | profilos | 3 | Kisfeszültség III. | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 20112 | Fitness/Sport szolgáltatás | nappal | egyenletes
4 | Közszolgáltatás | Távhő | Központi telep (hőközpont) | 3580 | Tiszaújváros | Tisza út | 2a | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047519 | HU000220F11-S00000000000005068792 | 9933217511 | 0.4 | 0.4 | 25 | 25 | 25 | 75 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 23364 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
5 | Ingatlangazdálkodás | Ingatlan | Piac 2. | 3580 | Tiszaújváros | Barcsay tér | 2 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047528 | HU000220F11-S00000000000005068801 | 91503 | 0.23 | 0.23 | 16 | 0 | 0 | 16 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | Élelmiszerkereskedelem | nappal | egyenletes
6 | Ingatlangazdálkodás | Ingatlan | Piac 6. | 3580 | Tiszaújváros | Barcsay tér | 6 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047523 | HU000220F11-E798500289353-3000002 | 68297 | 0.23 | 0.23 | 16 | 0 | 0 | 16 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Élelmiszerkereskedelem | nappal | egyenletes
7 | Ingatlangazdálkodás | Ingatlan | Piac 5. | 3580 | Tiszaújváros | Barcsay tér | 5 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 20077795 | HU000220F11-E798500289353-3000005 | [12 empty] | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 4332
8 | Ingatlangazdálkodás | Ingatlan | Piaccsarnok | 3580 | Tiszaújváros | Hrsz. | 982/21 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047522 | HU000220F11-E798500289353-3000001 | 9933087110 | 0.4 | 0.4 | 20 | 20 | 20 | 60 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 6360 | Élelmiszerkereskedelem | egyenletes | egyenletes
9 | Ingatlangazdálkodás | Ingatlan | Ipartelep | 3580 | Tiszaújváros | Perényi Péter utca | 11. | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 22237671 | HU000220F11-S00000000000005068694 | 9933108906 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 6.21 | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 11532 | Egyéb | egyenletes | téli
10 | Ingatlangazdálkodás | Ingatlan | Vásártér | 3580 | Tiszaújváros | Tisza út | 0 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047527 | HU000220F11-S00000000000005068800 | 9933114122 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 396 | Egyéb (nem élelmiszer) kereskedelem | egyenletes | egyenletes
11 | Szolgáltatás | Bogács | Villa Sederkyn AH | 3412 | Bogács | Dózsa György utca | 16 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020073908 | HU000220F11-S00000000000005083745 | 2500131671 | 0.4 | 0.4 | 32 | 32 | 32 | 96 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | 38940 | Szálláshely-szolgáltatás | egyenletes | nyári
12 | Szolgáltatás | Bogács | Bogácsi Kemping | 3412 | Bogács | Szarvas utca | 9 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020073850 | HU000220F11-S00000000000005083684 | 9933013297 | 0.4 | 0.4 | 25 | 25 | 25 | 75 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 324 | Szálláshely-szolgáltatás | nappal | nyári
13 | Szolgáltatás | Tiszalök | Tiszalöki Tábor | 4450 | Tiszalök | Tábor utca | 1A | EON TITÁSZ | 2740928 | HU000130F11-S00000000000000010397 | 9500349256, 9500349257, 9500349258 | 0.4 | 0.4 | 80 | 80 | 80 | 240 |  | 49 | profilos | 5 | Kisfeszültség III. | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 924 | Szálláshely-szolgáltatás | egyenletes | nyári
14 | Ingatlangazdálkodás | Ingatlan | 145. épület | 3580 | Tiszaújváros | Bartók B. u. | 5. (fsz.) | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 20042902 | HU000220F11-S00000000000005066244 | 9933044626 | 0.23 | 0.23 | 20 | 20 | 20 | 60 | 12.42 |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1500 | Irodai (ügyfélforgalom nélkül) | egyenletes | egyenletes
15 | Ingatlangazdálkodás | Ingatlan | 145. épület (Ferenczi László) | 3580 | Tiszaújváros | Bartók B. u. | 5/c. 2. (III.e.) | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 21616281 | HU000220F11-S00000000000007219700 | 500147398 | 0.23 | 0.23 | 16 | 0 | 0 | 16 | 3.312 |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 852 | Irodai (ügyfélforgalom nélkül) | egyenletes | egyenletes
16 | Ingatlangazdálkodás | Ingatlan | 145. épület (Zalkodi Renáta) | 3580 | Tiszaújváros | Bartók B. u. | 5/c. 1. (II.e.) | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 21616285 | HU000220F11-S00000000000007219701 | 9931352984 | 0.23 | 0.23 | 25 | 0 | 0 | 25 | 5.175 |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 1140 | Irodai (ügyfélforgalom nélkül) | egyenletes | egyenletes
17 | Ingatlangazdálkodás | Ingatlan | 145. épület (Baróczi József) | 3580 | Tiszaújváros | Bartók B. u. | 5/c. 2. (III.e.) | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 21616307 | HU000220F11-S00000000000005068701 | 500147331 | 0.23 | 0.23 | 25 | 0 | 0 | 25 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 384 | Irodai (ügyfélforgalom nélkül) | egyenletes | egyenletes
18 | Ingatlangazdálkodás | Ingatlan | 145. épület (Nagy Józsefné) | 3580 | Tiszaújváros | Bartók B. u. | 5/c. 3. (III.e.) | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 21616311 | HU000220F11-S00000000000007219707 | 500147420 | 0.23 | 0.23 | 25 | 0 | 0 | 25 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 1428 | Irodai (ügyfélforgalom nélkül) | egyenletes | egyenletes
19 | Ingatlangazdálkodás | Ingatlan | 145. épület (Phoenix KK) | 3580 | Tiszaújváros | Bartók B. u. | 5/c. 4. (III.e.) | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 21616290 | HU000220F11-S00000000000007219702 | 500147350 | 0.23 | 0.23 | 25 | 0 | 0 | 25 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 504 | Irodai (ügyfélforgalom nélkül) | egyenletes | egyenletes
20 | Ingatlangazdálkodás | Ingatlan | Ingatlan | 3580 | Tiszaújváros | Szent I. u. | 35 1/1. | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 21616295 | HU000220F11-S00000000000007219703 | 0050001795 | 0.23 | 0.23 | 25 | 0 | 0 | 25 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 2520 | Egyéb | egyenletes | egyenletes
21 | Ipari Park | Ipari park | Ipari Park Átemelő (csapadékvíz) | 3580 | Tiszaújváros | Ipari park | 1 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020042899 | HU000220F11-S00000000000005066241 | 1001199196 | 0.4 | 0.4 | 63 | 63 | 63 | 189 |  | 39.123 | profilos | 3 | Kisfeszültség III. | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 17628 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
22 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | Ipari Park Átemelő (szennyvíz) | 3580 | Tiszaújváros | Ipari park | 2 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020042901 | HU000220F11-S00000000000005066243 | 1001400938 | 0.4 | 0.4 | 63 | 63 | 63 | 189 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 | 26592 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
23 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | B jelű átemelő | 3580 | Tiszaújváros | Hrsz. | 119/4 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020004200 | HU000220F11-S00000000000005010744 | 9940006820 | 0.4 | 0.4 | 63 | 63 | 63 | 189 |  | 39.123 | profilos | 3 | Kisfeszültség III. | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 72000 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
24 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | A jelű átemelő | 3580 | Tiszaújváros | Hrsz. | 540/4 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047506 | HU000220F11-S00000000000005068778 | 1000235457 | 0.4 | 0.4 | 50 | 50 | 50 | 150 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 14184 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
25 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | C jelű átemelő | 3580 | Tiszaújváros | Hrsz. | 664 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047505 | HU000220F11-S00000000000005068777 | 0110018277 | 0.4 | 0.4 | 32 | 32 | 32 | 96 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 9444 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
26 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | D jelű átemelő | 3580 | Tiszaújváros | Hrsz. | 664 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047511 | HU000220F11-S00000000000005068783 | 0000089045 | 0.4 | 0.4 | 50 | 50 | 50 | 150 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 5976 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
27 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | F jelű átemelő | 3580 | Tiszaújváros | Hrsz. | 668/2 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047508 | HU000220F11-E798717289813-3000001 | 0000087842 | 0.4 | 0.4 | 20 | 20 | 20 | 60 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 6024 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
28 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | G jelű átemelő | 3580 | Tiszaújváros | Hrsz. | 1483/14 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047514 | HU000220F11-E798095290147-3000002 | 9933168981 | 0.4 | 0.4 | 25 | 25 | 25 | 75 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 3312 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
29 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | Csurma | 3580 | Tiszaújváros | Ipartelep | 10 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047509 | HU000220F11-S00000000000005068781 | 9930046133 | 0.4 | 0.4 | 20 | 20 | 20 | 60 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 2004 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
30 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | Átemelő szivattyú | 3580 | Tiszaújváros | Vasvári P. u., Hrsz. | 2301 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047504 | HU000220F11-E801335289058-3000001 | 1000129065 | 0.4 | 0.4 | 32 | 32 | 32 | 96 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 4836 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
31 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | Erőmű Lakótelep átemelő | 3580 | Tiszaújváros | Verebélyi u. 21., Hrsz. | 1619 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047515 | HU000220F11-E800366286517-3000001 | 9933003235 | 0.4 | 0.4 | 40 | 40 | 40 | 120 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 6516 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
32 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | SA 1 átemelő | 3599 | Sajószöged | Csokonai Mihály utca | 3 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020006783 | HU000220F11-S00000000000005013368 | 9940005441 | 0.4 | 0.4 | 63 | 63 | 63 | 189 |  | 39.123 | profilos | 3 | Kisfeszültség III. | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 19260 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
33 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | SA 2 átemelő | 3599 | Sajószöged | Jókai u. , Hrsz. | 561 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020083420 | HU000220F11-E795352290653-3000001 | 9933043151 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 672 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
34 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | SA 3 átemelő | 3599 | Sajószöged | Kossuth u. , Hrsz. | 736/5 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020083417 | HU000220F11-E795212291470-3000001 | 9933042474 | 0.4 | 0.4 | 16 | 16 | 16 | 48 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 492 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
35 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | SA 4 átemelő | 3599 | Sajószöged | Dália u. , Hrsz. | 734/9 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020083418 | HU000220F11-E795089291252-3000001 | 9933042477 | 0.4 | 0.4 | 16 | 16 | 16 | 48 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 372 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
36 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | SA 5 átemelő | 3599 | Sajószöged | Bem u. , Hrsz. | 738/4 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020083416 | HU000220F11-S00000000000005094257 | 9933042474 | 0.4 | 0.4 | 16 | 16 | 16 | 48 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 3396 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
37 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | SA 6 átemelő | 3599 | Sajószöged | Mikszáth-Széchenyi u. | 5000 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020083419 | HU000220F11-S00000000000005094260 | 9933042471 | 0.4 | 0.4 | 20 | 20 | 20 | 60 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1440 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
38 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | SA 7 átemelő | 3599 | Sajószöged | Vasút u. | 60/57 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020083701 | HU000220F11-S00000000000005094578 | 9933042476 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 2172 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
39 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | SA 8 átemelő | 3599 | Sajószöged | Sugár-Vasút u. | 5000 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020083415 | HU000220F11-S00000000000005094256 | 9933042472 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 468 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
40 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | SÖA 1 átemelő | 3580 | Sajóörös | Kossuth u. | 70. | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 22246720 | HU000220F11-S00000000000000064160 | 9933117771 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
41 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | SÖA 2 átemelő | 3580 | Sajóörös | Közlekedési u. | 361/07 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 22246714 | HU000220F11-S00000000000000064152 | 9933115081 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 852 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
42 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | SÖA 3 átemelő | 3580 | Sajóörös | Határ u. | 571/1 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 22246682 | HU000220F11-S00000000000000064117 | 9933117770 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 3420 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
43 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | SÖA 4 átemelő | 3580 | Sajóörös | Battyhányi u. | 414. | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 22246700 | HU000220F11-S00000000000000064137 | 9933117772 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 1092 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
44 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | SÖA 9 átemelő | 3580 | Sajóörös | Tóparti lakótelep | 735/117 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 22246695 | HU000220F11-S00000000000000064133 | 9933117769 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 996 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
45 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | NA1 átemelő | 3598 | Nagycsécs | Sajó u., Hrsz. | 483/47 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020083706 | HU000220F11-S00000000000005094583 | 9933044881 | 0.4 | 0.4 | 16 | 16 | 16 | 48 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
46 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | NA2 átemelő | 3598 | Nagycsécs | Dankó u. | 7 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020083704 | HU000220F11-S00000000000005094581 | 9933044880 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 588 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
47 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | NA3 átemelő | 3598 | Nagycsécs | Dobsinai u., Hrsz. | 452 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020083705 | HU000220F11-E792561292565-3000001 | 9933044885 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 396 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
48 | Közszolgáltatás | Ivóvíz | Víztorony | 3580 | Tiszaújváros | Hrsz. | 1131/1 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047510 | HU000220F11-E799002289285-3000002 | 9933168980 | 0.4 | 0.4 | 20 | 20 | 20 | 60 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 9348 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
49 | Közszolgáltatás | Ivóvíz | Nyomásfokozó gépház | 3580 | Tiszaújváros | Hrsz. | 657/6 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020004201 | HU000220F11-S00000000000005010745 | 9940002605 | 0.4 | 0.4 | 32 | 32 | 32 | 96 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 24408 | Közszolgáltatás, technológiai | este | egyenletes
50 | Közszolgáltatás | Ivóvíz | Víztorony | 3580 | Sajószöged | Bem út | 5000 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047512 | HU000220F11-S00000000000005068784 | 9933171938 | 0.4 | 0.4 | 20 | 20 | 20 | 60 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 2016 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
51 | Közszolgáltatás | Ivóvíz | Víztorony | 3580 | Sajószöged | Bem út | 5000 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047512 | HU000220F11-S00000000000005068785 | 9933171935 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 6 | 18 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
52 | Közszolgáltatás | Távhő | 251. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Árpád út | 6 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047402 | HU000220F11-S00000000000005068724 | 9930127506, 9930146701, 9930178246 | 0.4 | 0.4 | 25 | 25 | 25 | 75 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 19620 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
53 | Közszolgáltatás | Távhő | 252. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Árpád út | 4 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047418 | HU000220F11-S00000000000005068740 | 9930194095 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
54 | Közszolgáltatás | Távhő | 258. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Deák Ferenc tér | 10 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047432 | HU000220F11-S00000000000005068754 | 9930215416 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 468 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
55 | Közszolgáltatás | Távhő | 259. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Deák Ferenc tér | 12 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047427 | HU000220F11-S00000000000005068749 | 9930216772 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 708 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
56 | Közszolgáltatás | Távhő | 260. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Deák Ferenc tér | 14 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047426 | HU000220F11-S00000000000005068748 | 9930215369 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 624 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
57 | Közszolgáltatás | Távhő | 261. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Árpád út | 16 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047433 | HU000220F11-S00000000000005068755 | 9930215418 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
58 | Közszolgáltatás | Távhő | 262. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Árpád út | 14 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047484 | HU000220F11-S00000000000005068756 | 9930215414 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 636 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
59 | Közszolgáltatás | Távhő | 254. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Deák Ferenc tér | 3 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047286 | HU000220F11-S00000000000005068658 | 0000068260, 9930127505, 9930134311 | 0.4 | 0.4 | 16 | 16 | 16 | 48 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 1389 | 1389 | 1389 | 1389 | 1389 | 1389 | 1389 | 1389 | 1389 | 1389 | 1389 | 1389 | 16668 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
60 | Közszolgáltatás | Távhő | 253. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Szent István út | 15 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047428 | HU000220F11-S00000000000005068750 | 9930216777 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 1032 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
61 | Közszolgáltatás | Távhő | 256. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Szent István út | 21 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047422 | HU000220F11-S00000000000005068744 | 9930194093 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 1092 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
62 | Közszolgáltatás | Távhő | 264. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Árpád út | 28 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047290 | HU000220F11-S00000000000005068662 | 9933150766 | 0.4 | 0.4 | 16 | 16 | 16 | 48 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 | 11352 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
63 | Közszolgáltatás | Távhő | 263. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Árpád út | 24 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047501 | HU000220F11-S00000000000005068773 | 9933007141 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
64 | Közszolgáltatás | Távhő | 265. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Árpád út | 30 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047492 | HU000220F11-S00000000000005068764 | 9933002265 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 2640 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
65 | Közszolgáltatás | Távhő | 269. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Hajdú tér | 11 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047291 | HU000220F11-S00000000000005068663 | 9933200581 | 0.4 | 0.4 | 25 | 25 | 25 | 75 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 17580 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
66 | Közszolgáltatás | Távhő | 268. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Örösi út | 44 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047493 | HU000220F11-S00000000000005068765 | 9933002311 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 1596 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
67 | Közszolgáltatás | Távhő | 273. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Pajtás köz | 1 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047292 | HU000220F11-S00000000000005068664 | 9933203399 | 0.4 | 0.4 | 25 | 25 | 25 | 75 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 19620 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
68 | Közszolgáltatás | Távhő | 272. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Pajtás köz | 5 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047423 | HU000220F11-S00000000000005068745 | 9930194101 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 1908 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
69 | Közszolgáltatás | Távhő | 274. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Szent István út | 29 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047421 | HU000220F11-S00000000000005068743 | 9930194113 | 0.4 | 0.4 | 6 | 10 | 10 | 26 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 420 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
70 | Közszolgáltatás | Távhő | 275. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | József Attila út | 1 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047429 | HU000220F11-S00000000000005068751 | 9930216784 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 1236 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
71 | Közszolgáltatás | Távhő | 278. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | József Attila út | 17 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047293 | HU000220F11-S00000000000005068665 | 9933203494 | 0.4 | 0.4 | 20 | 20 | 20 | 60 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 23076 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
72 | Közszolgáltatás | Távhő | 277. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | József Attila út | 15 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047485 | HU000220F11-S00000000000005068757 | 9920215419 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 2016 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
73 | Közszolgáltatás | Távhő | 279. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Hajdú tér | 5 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047425 | HU000220F11-S00000000000005068747 | 9933072829 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 972 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
74 | Közszolgáltatás | Távhő | 280. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Hajdú tér | 3 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047420 | HU000220F11-S00000000000005068742 | 9930194111 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 1044 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
75 | Közszolgáltatás | Távhő | 281. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Hajdú tér | 1 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047419 | HU000220F11-S00000000000005068741 | 9930194098 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 984 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
76 | Közszolgáltatás | Távhő | 282. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | József Attila út | 23 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047486 | HU000220F11-S00000000000005068758 | 9930215413 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 1056 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
77 | Közszolgáltatás | Távhő | 283. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | József Attila út | 25 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047487 | HU000220F11-S00000000000005068759 | 9930215417 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
78 | Közszolgáltatás | Távhő | 283/a. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | József Attila út | 21 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047424 | HU000220F11-S00000000000005068746 | 9930215370 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 912 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
79 | Közszolgáltatás | Távhő | 285. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | József Attila út | 35 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047294 | HU000220F11-S00000000000005068666 | 0500228403, 0500228483, 0500229626 | 0.4 | 0.4 | 25 | 25 | 25 | 75 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 25956 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
80 | Közszolgáltatás | Távhő | 284. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | József Attila út | 33 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047431 | HU000220F11-S00000000000005068753 | 9930216778 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 1812 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
81 | Közszolgáltatás | Távhő | 286. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Örösi út | 56 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047430 | HU000220F11-S00000000000005068752 | 9930216781 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 888 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
82 | Közszolgáltatás | Távhő | Széchenyi I. Iskola Hkp. | 3580 | Tiszaújváros | Árpád út | 26 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047289 | HU000220F11-S00000000000005068661 | 9933132611 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 16 | 36 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 5712 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
83 | Közszolgáltatás | Távhő | Szivárvány Óvoda (6.sz.) Hkp. | 3580 | Tiszaújváros | Pajtás köz | 9 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047288 | HU000220F11-S00000000000005068660 | 1004427605, 9931046471, 9931046473 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 1296 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
84 | Közszolgáltatás | Távhő | Hungária Biztosító Hkp. | 3580 | Tiszaújváros | Szent István út | 19 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047287 | HU000220F11-S00000000000005068659 | 9930202905 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 1104 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
85 | Közszolgáltatás | Távhő | 202. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Mátyás király út | 2 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047316 | HU000220F11-S00000000000005068688 | 9930134389, 9930134404, 9930134450 | 0.4 | 0.4 | 20 | 20 | 20 | 60 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 24912 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
86 | Közszolgáltatás | Távhő | 204. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Mátyás király út | 12 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047318 | HU000220F11-S00000000000005068690 | 9930134439 | 0.4 | 0.4 | 20 | 0 | 0 | 20 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 6720 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
87 | Közszolgáltatás | Távhő | 204. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Mátyás király út | 12 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047319 | HU000220F11-S00000000000005068691 | 9930134392 | 0.4 | 0.4 | 20 | 0 | 0 | 20 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 6228 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
88 | Közszolgáltatás | Távhő | 204. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Mátyás király út | 12 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047524 | HU000220F11-S00000000000005068797 | 9930134388 | 0.4 | 0.4 | 20 | 0 | 0 | 20 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 7428 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
89 | Közszolgáltatás | Távhő | 203. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Mátyás király út | 8 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047499 | HU000220F11-S00000000000005068771 | 9933007078 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 4164 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
90 | Közszolgáltatás | Távhő | 207. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Mátyás király út | 18 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047498 | HU000220F11-S00000000000005068770 | 9933007077 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 3828 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
91 | Közszolgáltatás | Távhő | 208. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Mátyás király út | 30 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047320 | HU000220F11-S00000000000005068692 | 1001744668 | 0.4 | 0.4 | 20 | 20 | 20 | 60 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 12612 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
92 | Közszolgáltatás | Távhő | 209. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Mátyás király út | 36 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047490 | HU000220F11-S00000000000005068762 | 9933002310 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3600 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
93 | Közszolgáltatás | Távhő | 210. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Örösi út | 8 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047491 | HU000220F11-S00000000000005068763 | 9933002308 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 3360 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
94 | Közszolgáltatás | Távhő | 212. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Örösi út | 22 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047401 | HU000220F11-S00000000000005068723 | 9930118288, 9030124479, 9030146658 | 0.4 | 0.4 | 16 | 16 | 16 | 48 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 14904 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
95 | Közszolgáltatás | Távhő | 211. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Örösi út | 10 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020085898 | HU000220F11-S00000000000005096983 | 9933077987 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 4008 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
96 | Közszolgáltatás | Távhő | 222/a. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Örösi út | 26 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020085900 | HU000220F11-S00000000000005096985 | 9933077614 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 3324 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
97 | Közszolgáltatás | Távhő | 215. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Bólyai János köz | 5 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047399 | HU000220F11-S00000000000005068721 | 9930226549 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 7464 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
98 | Közszolgáltatás | Távhő | 214. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Bólyai János köz | 13 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047496 | HU000220F11-S00000000000005068768 | 9933007143 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 4596 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
99 | Közszolgáltatás | Távhő | 216. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Árpád út | 33 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047285 | HU000220F11-S00000000000005068657 | 9930134467, 9930167846, 9930167847 | 0.4 | 0.4 | 16 | 16 | 16 | 48 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 17568 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
100 | Közszolgáltatás | Távhő | 222/b. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Árpád út | 47 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047495 | HU000220F11-S00000000000005068767 | 9933007473 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 6 | 18 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 1428 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
101 | Közszolgáltatás | Távhő | 217/a. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Bólyai János köz | 4 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047400 | HU000220F11-S00000000000005068722 | 9930127672, 9930127681, 9930178262 | 0.4 | 0.4 | 16 | 16 | 16 | 48 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 19584 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
102 | Közszolgáltatás | Távhő | 217/b. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Bólyai János köz | 2 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047497 | HU000220F11-S00000000000005068769 | 9933007142 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 2292 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
103 | Közszolgáltatás | Távhő | 219. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Árpád út | 25 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047500 | HU000220F11-S00000000000005068772 | 9933007140 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 6 | 18 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 2484 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
104 | Közszolgáltatás | Távhő | 218. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Alkotmány köz | 3 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047313 | HU000220F11-S00000000000005068685 | 1000137041, 1002587524, 1006571560 | 0.4 | 0.4 | 16 | 16 | 16 | 48 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 17544 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
105 | Közszolgáltatás | Távhő | 220. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Árpád út | 13 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047494 | HU000220F11-S00000000000005068766 | 9933007079 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1440 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
106 | Közszolgáltatás | Távhő | 221. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Árpád út | 3 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047502 | HU000220F11-S00000000000005068774 | 9933024900 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 4776 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
107 | Közszolgáltatás | Távhő | Hum.szolg. (5.Bölcs.) Hkp. | 3580 | Tiszaújváros | Mátyás király út | 34 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047315 | HU000220F11-E798086289467-3000001 | 9930134309, 9930134419, 9930134434 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 4608 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
108 | Közszolgáltatás | Távhő | Tündérkert Óv. (5.sz..) Hkp. | 3580 | Tiszaújváros | Alkotmány köz | 1 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047317 | HU000220F11-S00000000000005068689 | 9930127881, 9930127886, 9930127887 | 0.4 | 0.4 | 16 | 16 | 16 | 48 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 1344 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
109 | Közszolgáltatás | Távhő | Hunyadi M. Isk. (5.sz.) Hkp. | 3580 | Tiszaújváros | Alkotmány köz | 2 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047314 | HU000220F11-S00000000000005068686 | 9933168982 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 5232 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
110 | Közszolgáltatás | Távhő | Autóbusz-álllomás | 3580 | Tiszaújváros | Mátyás király út | 1 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047321 | HU000220F11-S00000000000005068693 | 9930202937 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 648 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
111 | Közszolgáltatás | Távhő | 152. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Építok útja | 15 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047391 | HU000220F11-S00000000000005068713 | 9930202908 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 8268 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
112 | Közszolgáltatás | Távhő | 154. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Kazinczy út | 16 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047387 | HU000220F11-S00000000000005068709 | 9930202920 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 4248 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
113 | Közszolgáltatás | Távhő | 155. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Építok útja | 18 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047312 | HU000220F11-S00000000000005068684 | 9933087112 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 9276 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
114 | Közszolgáltatás | Távhő | 156. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Építok útja | 12 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047389 | HU000220F11-S00000000000005068711 | 1102393470 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 4332 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
115 | Közszolgáltatás | Távhő | 161. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Építok útja | 3 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047303 | HU000220F11-S00000000000005068675 | 9930152580, 9930152583, 9930152584 | 0.4 | 0.4 | 16 | 16 | 16 | 48 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 1368 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
116 | Közszolgáltatás | Távhő | 163. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Béke út | 11 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047302 | HU000220F11-S00000000000005068674 | 9930134484, 9930134549, 9930134552 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
117 | Közszolgáltatás | Távhő | 162. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Építok útja | 2 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047410 | HU000220F11-S00000000000005068732 | 9930032795 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 2808 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
118 | Közszolgáltatás | Távhő | 164. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Rózsa út | 1 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047409 | HU000220F11-S00000000000005068731 | 9930032787 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 876 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
119 | Közszolgáltatás | Távhő | 165. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Bethlen Gábor út | 12 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047295 | HU000220F11-S00000000000005068667 | 1002393588 | 0.4 | 0.4 | 15 | 15 | 15 | 45 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 7728 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
120 | Közszolgáltatás | Távhő | 166. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Juhar köz | 3 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047297 | HU000220F11-S00000000000005068669 | 9933150379 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 16 | 36 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 5808 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
121 | Közszolgáltatás | Távhő | 167. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Juhar köz | 4 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047298 | HU000220F11-S00000000000005068670 | 1002535850 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 7032 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
122 | Közszolgáltatás | Távhő | 168. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Rózsa út | 24 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047301 | HU000220F11-S00000000000005068673 | 1002489272 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 6972 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
123 | Közszolgáltatás | Távhő | 188. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Építok útja | 8 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047388 | HU000220F11-S00000000000005068710 | 9933087113 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 1704 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
124 | Közszolgáltatás | Távhő | 189. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Rózsa út | 13 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047395 | HU000220F11-S00000000000005068717 | 9930202914 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 1128 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
125 | Közszolgáltatás | Távhő | 191. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Rózsa út | 11 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047394 | HU000220F11-S00000000000005068716 | 9930202901 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 1116 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
126 | Közszolgáltatás | Távhő | 192. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Rózsa út | 9 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047393 | HU000220F11-S00000000000005068715 | 9933150765 | 0.4 | 0.4 | 15 | 15 | 15 | 45 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
127 | Közszolgáltatás | Távhő | 193. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Rózsa út | 7 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047392 | HU000220F11-S00000000000005068714 | 9933087066 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 2028 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
128 | Közszolgáltatás | Távhő | Elektronika Th. Hkp. | 3580 | Tiszaújváros | Rózsa út | 32 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047296 | HU000220F11-S00000000000005068668 | 9930226808 | 0.4 | 0.4 | 16 | 16 | 16 | 48 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
129 | Közszolgáltatás | Távhő | OTP Hkp. | 3580 | Tiszaújváros | Kazinczy út | 12 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047386 | HU000220F11-S00000000000005068708 | 9930202963 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1020 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
130 | Közszolgáltatás | Távhő | Éltes M. Iskola Hkp. | 3580 | Tiszaújváros | Rózsa út | 14 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047300 | HU000220F11-S00000000000005068672 | 9930202958 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 6 | 18 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1500 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
131 | Közszolgáltatás | Távhő | Arany J. Iskola Hkp. | 3580 | Tiszaújváros | Rózsa út | 12 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047299 | HU000220F11-S00000000000005068671 | 9933162448 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 4428 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
132 | Közszolgáltatás | Távhő | 169. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Munkácsy Mihály út | 20 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0022208719 | HU000220F11-S00000000000000022026 | 9933103930 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 6 | 18 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 4092 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
133 | Közszolgáltatás | Távhő | 171. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Munkácsy Mihály út | 22 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047306 | HU000220F11-S00000000000005068678 | 9933042614 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 1776 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
134 | Közszolgáltatás | Távhő | 172. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Munkácsy Mihály út | 24 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047307 | HU000220F11-S00000000000005068679 | 9933042645 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 2616 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
135 | Közszolgáltatás | Távhő | 1/D. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Szederkényi út | 29 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047404 | HU000220F11-S00000000000005068726 | 9930202923 | 0.4 | 0.4 | 25 | 25 | 25 | 75 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 16344 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
136 | Közszolgáltatás | Távhő | 1/A. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Munkácsy Mihály út | 46 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047405 | HU000220F11-S00000000000005068727 | 9930046127 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 3048 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
137 | Közszolgáltatás | Távhő | 1/B. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Lévay József utca | 9 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047412 | HU000220F11-S00000000000005068734 | 9930032830 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 1356 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
138 | Közszolgáltatás | Távhő | 1/C. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Lévay József utca | 5 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047529 | HU000220F11-S00000000000005068802 | 9930032811 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 3432 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
139 | Közszolgáltatás | Távhő | 1/E. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Szederkényi út | 21 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047403 | HU000220F11-S00000000000005068725 | 9930202931 | 0.4 | 0.4 | 25 | 25 | 25 | 75 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 22812 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
140 | Közszolgáltatás | Távhő | 1/F. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Rózsa út | 6 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047525 | HU000220F11-S00000000000005068798 | 9930032807 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 2124 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
141 | Közszolgáltatás | Távhő | 1/G. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Munkácsy Mihály út | 40 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047530 | HU000220F11-S00000000000005068803 | 9930032824 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 648 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
142 | Közszolgáltatás | Távhő | 1/H. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Munkácsy Mihály út | 32 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047406 | HU000220F11-S00000000000005068728 | 9930032828 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 1644 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
143 | Közszolgáltatás | Távhő | 129. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Szederkényi út | 15 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047398 | HU000220F11-S00000000000005068720 | 9933150764 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 9072 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
144 | Közszolgáltatás | Távhő | 133. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Teleki Blanka út | 1 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047411 | HU000220F11-S00000000000005068733 | 9930032800 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
145 | Közszolgáltatás | Távhő | Eötvös J. Gimnnázium Hkp. | 3580 | Tiszaújváros | Munkácsy Mihály út | 19 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047323 | HU000220F11-S00000000000005068695 | 9930202907 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 5016 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
146 | Közszolgáltatás | Távhő | Eötvös J. G. Tornat. Hkp. | 3580 | Tiszaújváros | Munkácsy Mihály út | 13 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047324 | HU000220F11-S00000000000005068696 | 9933023011 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 1728 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
147 | Közszolgáltatás | Távhő | Gond. Kp. & Katica Ó. Hkp. | 3580 | Tiszaújváros | Irinyi János út | 3 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047397 | HU000220F11-S00000000000005068719 | 9930202972 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 2580 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
148 | Közszolgáltatás | Távhő | Eötvös J. G. Kollégium Hkp. | 3580 | Tiszaújváros | Munkácsy Mihály út | 26 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047308 | HU000220F11-S00000000000005068680 | 9930208570 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 4548 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
149 | Közszolgáltatás | Távhő | Zeneiskola (131) Hkp. | 3580 | Tiszaújváros | Teleki Blanka út | 5 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047396 | HU000220F11-S00000000000005068718 | 1002146308 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 6 | 18 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1260 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
150 | Közszolgáltatás | Távhő | 142. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Árkád sor | 6 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047326 | HU000220F11-S00000000000005068698 | 9930202952 | 0.4 | 0.4 | 16 | 16 | 16 | 48 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 2796 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
151 | Közszolgáltatás | Távhő | 139. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Béke út | 5 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047415 | HU000220F11-S00000000000005068737 | 9930209590 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 1680 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
152 | Közszolgáltatás | Távhő | 141. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Árkád sor | 3 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047413 | HU000220F11-S00000000000005068735 | 9930032794 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 864 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
153 | Közszolgáltatás | Távhő | 143. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Árkád sor | 10 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047416 | HU000220F11-S00000000000005068738 | 9930032792 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 852 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
154 | Közszolgáltatás | Távhő | 144. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Árkád sor | 15 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047417 | HU000220F11-S00000000000005068739 | 9930032797 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 1128 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
155 | Közszolgáltatás | Távhő | 146. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Bartók Béla út | 13 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047328 | HU000220F11-S00000000000005068700 | 9930226547 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 4620 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
156 | Közszolgáltatás | Távhő | 147. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Kazinczy út | 6 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047385 | HU000220F11-S00000000000005068707 | 9930199675 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 4164 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
157 | Közszolgáltatás | Távhő | 148. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Tisza út | 32 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047384 | HU000220F11-S00000000000005068706 | 9930134386, 9930146630, 99301466746 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 3780 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
158 | Közszolgáltatás | Távhő | 149. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Tisza út | 26 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047333 | HU000220F11-S00000000000005068705 | 9930134391, 9930134448, 9930134486 | 0.4 | 0.4 | 16 | 16 | 16 | 48 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 4140 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
159 | Közszolgáltatás | Távhő | 151. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Tisza út | 20 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047332 | HU000220F11-S00000000000005068704 | 9930202919 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 4512 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
160 | Közszolgáltatás | Távhő | 137. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Tisza út | 14 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047331 | HU000220F11-S00000000000005068703 | 9930134408, 9930134485, 9930146611 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 5400 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
161 | Közszolgáltatás | Távhő | 137/a. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Tisza út | 8 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047330 | HU000220F11-S00000000000005068702 | 9930134441, 9930134442, 9931009167 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 5220 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
162 | Közszolgáltatás | Távhő | 153. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Építok útja | 7 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047390 | HU000220F11-S00000000000005068712 | 9933016808 | 0.4 | 0.4 | 16 | 16 | 16 | 48 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 1956 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
163 | Közszolgáltatás | Távhő | 158. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Bartók Béla út | 4 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047327 | HU000220F11-S00000000000005068699 | 9933024524 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 7728 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
164 | Közszolgáltatás | Távhő | 157. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Bartók Béla út | 2 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047488 | HU000220F11-S00000000000005068760 | 9933002267 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 1476 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
165 | Közszolgáltatás | Távhő | 159. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Bartók Béla út | 6 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047489 | HU000220F11-S00000000000005068761 | 9933002264 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 792 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
166 | Közszolgáltatás | Távhő | A/1. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Bethlen Gábor út | 1 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047280 | HU000220F11-S00000000000005068652 | 9930199676 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 15 | 35 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 13944 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
167 | Közszolgáltatás | Távhő | A/2. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Barcsay Jeno tér | 1 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047279 | HU000220F11-S00000000000005068651 | 9931254373, 9931254374, 9931254375 | 0.4 | 0.4 | 25 | 25 | 25 | 75 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 16488 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
168 | Közszolgáltatás | Távhő | A/4. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Szent István út | 4 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047278 | HU000220F11-S00000000000005068650 | 9930134437, 9930134445, 993013483 | 0.4 | 0.4 | 25 | 25 | 25 | 75 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 14724 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
169 | Közszolgáltatás | Távhő | A/3. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Szent István út | 6 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020116036 | HU000220F11-S00000000000000005891 | 9933086652 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 372 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
170 | Közszolgáltatás | Távhő | B/2. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Barcsay Jeno tér | 8 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020116045 | HU000220F11-S00000000000000005897 | 9933086646 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 3660 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
171 | Közszolgáltatás | Távhő | Humánszolgáltató (145) Hkp. | 3580 | Tiszaújváros | Bartók Béla út | 5 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047329 | HU000220F11-S00000000000005068701 | 9933042607 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 3360 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
172 | Közszolgáltatás | Távhő | Polgármesteri Hivatal Hkp. | 3580 | Tiszaújváros | Bethlen Gábor út | 7 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047281 | HU000220F11-S00000000000005068653 | 9933170255 | 0.4 | 0.4 | 15 | 15 | 15 | 45 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 3516 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
173 | Közszolgáltatás | Távhő | 113. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Szederkényi út | 5 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047310 | HU000220F11-S00000000000005068682 | 9933162450 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 5772 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
174 | Közszolgáltatás | Távhő | 112. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Szederkényi út | 7 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047503 | HU000220F11-S00000000000005068775 | 9930032827 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 984 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
175 | Közszolgáltatás | Távhő | 114. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Szederkényi út | 3 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047414 | HU000220F11-S00000000000005068736 | 9930032798 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 984 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
176 | Közszolgáltatás | Távhő | 123. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Lórántffy Zsuzsanna utca | 14 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047282 | HU000220F11-S00000000000005068654 | 9930202951 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 8748 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
177 | Közszolgáltatás | Távhő | 121. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Lórántffy Zsuzsanna utca | 6 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020116033 | HU000220F11-S00000000000000005888 | 9933086654 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 4296 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
178 | Közszolgáltatás | Távhő | 124. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Tisza út | 15 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047283 | HU000220F11-S00000000000005068655 | 1001084892 | 0.4 | 0.4 | 16 | 16 | 16 | 48 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 15744 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
179 | Közszolgáltatás | Távhő | 119. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Lórántffy Zsuzsanna utca | 5 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020085897 | HU000220F11-S00000000000005096982 | 9933077619 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 168 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
180 | Közszolgáltatás | Távhő | 122. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Lórántffy Zsuzsanna utca | 13 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020085895 | HU000220F11-S00000000000005096980 | 9933077613 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 1560 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
181 | Közszolgáltatás | Távhő | 125. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Tisza út | 19 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047284 | HU000220F11-S00000000000005068656 | 1001732868 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 10296 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
182 | Közszolgáltatás | Távhő | 118. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Munkácsy Mihály út | 4 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020116034 | HU000220F11-S00000000000000005890 | 9933086655 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 2640 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
183 | Közszolgáltatás | Távhő | 126. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Szederkényi út | 1 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047309 | HU000220F11-S00000000000005068681 | 9930202916 | 0.4 | 0.4 | 15 | 15 | 15 | 45 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 7092 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
184 | Közszolgáltatás | Távhő | 115. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Lórántffy Zsuzsanna utca | 2 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020116041 | HU000220F11-S00000000000000005893 | 9933086653 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 2100 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
185 | Közszolgáltatás | Távhő | 135. Hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Munkácsy Mihály út | 9 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047325 | HU000220F11-S00000000000005068697 | 9933087067 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 6468 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
186 | Közszolgáltatás | Távhő | 134. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Széchenyi út | 1 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047407 | HU000220F11-S00000000000005068729 | 9930032790 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1920 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
187 | Közszolgáltatás | Távhő | 136. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Munkácsy Mihály út | 1 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047408 | HU000220F11-S00000000000005068730 | 9910032804 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 6 | 18 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 1980 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
188 | Közszolgáltatás | Távhő | Kazinczy F. Isk. Hkp. | 3580 | Tiszaújváros | Munkácsy Mihály út | 18 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020047304 | HU000220F11-S00000000000005068676 | 9933150763 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 3348 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
189 | Közszolgáltatás | Távhő | 266. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Árpád u. | 40-42. | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 22343156 | HU000220F11-S00000000000000188522 | 9933180657 | 0.4 | 0.4 | 16 | 10 | 6 | 32 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1440 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
190 | Közszolgáltatás | Távhő | 267. Hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Örösi u. | 34-40. | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 22343162 | HU000220F11-S00000000000000188530 | 9933180658 | 0.4 | 0.4 | 16 | 10 | 6 | 32 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2160 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
191 | Közszolgáltatás | Távhő | 276. hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | József A. u. | 9-11. | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 22343170 | HU000220F11-S00000000000000188540 | 9933180655 | 0.4 | 0.4 | 16 | 10 | 6 | 32 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1920 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
192 | Közszolgáltatás | Távhő | 111. hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Szederkényi u. | 9. | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 22343172 | HU000220F11-S00000000000000188548 | 9933182205 | 0.4 | 0.4 | 16 | 10 | 6 | 32 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
193 | Közszolgáltatás | Távhő | 127. hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Szederkényi u. | 11. | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 22343175 | HU000220F11-S00000000000000188555 | 9933182206 | 0.4 | 0.4 | 16 | 10 | 6 | 32 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 420 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
194 | Közszolgáltatás | Távhő | 128. hőfogadó | 3580 | Tiszaújváros | Szederkényi u. | 13. | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 22343178 | HU000220F11-S00000000000000188561 | 9933182203 | 0.4 | 0.4 | 16 | 10 | 6 | 32 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 420 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
195 | Közszolgáltatás | Távhő | 287. hőközpont | 3580 | Tiszaújváros | Örösi u. | 46-48. | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 22343182 | HU000220F11-S00000000000000188565 | 9933180656 | 0.4 | 0.4 | 16 | 10 | 6 | 32 |  |  | profilos | 3 | Kisfeszültség I. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3600 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | téli
196 | Ingatlangazdálkodás | Ingatlan | Ingatlan (Pauska István) | 3580 | Tiszaújváros | Rózsa út | 2. fsz. 3. | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 22190114 | HU000220F11-S00000000000005060355 | 110001918 | 0.23 | 0.23 | 16 | 0 | 0 | 16 |  |  | profilos |  | Kisfeszültség I. | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 1068 | Egyéb | egyenletes | egyenletes
197 | Ingatlangazdálkodás | Ingatlan | Ingatlan (Cseri Józsefné) | 3580 | Tiszaújváros | Rózsa út | 2. fsz. 2. | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 22032394 | HU000220F11-S00000000000008546367 | 9930157752 | 0.23 | 0.23 | 16 | 0 | 0 | 16 |  |  | profilos |  | Kisfeszültség I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Egyéb | egyenletes | egyenletes
198 | Ingatlangazdálkodás | Ingatlan | Ingatlan | 3580 | Tiszaújváros | Barcsay tér | 3. | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020073652 | HU000220F11-E798500289353-3000003 | 57308 | 0.23 | 0.23 | 16 | 0 | 0 | 16 |  |  | profilos |  | Kisfeszültség I. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 | Egyéb | egyenletes | egyenletes
199 | Ingatlangazdálkodás | Ingatlan | Piac (pavilon) | 3580 | Tiszaújváros | Barcsay tér | 9. | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 200083570 | HU000220F11-E798500289353-3000008 | 1000875865 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Ingatlangazdálkodás | Ingatlan | Galéria Üzletház (A/1) | 3580 | Tiszaújváros | Szent I. utca | 13 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 22307786 | HU000220F11-S00000000000000137295 | 9931585781 | 0.4 | 0.4 | 25 | 0 | 0 | 25 |  |  | profilos |  | Kisfeszültség I. | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 1764 | Bérlemény, jelenleg nincs bérlő | nappal | egyenletes
201 | Ingatlangazdálkodás | Ingatlan | Galéria Üzletház (A/3) | 3580 | Tiszaújváros | Szent I. utca | 13 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 22307305 | HU000220F11-S00000000000000136644 | 9931585776 | 0.4 | 0.4 | 25 | 0 | 0 | 25 |  |  | profilos |  | Kisfeszültség I. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 1680 | Bérlemény, jelenleg nincs bérlő | nappal | egyenletes
202 | Ingatlangazdálkodás | Ingatlan | Galéria Üzletház (A/5) | 3580 | Tiszaújváros | Szent I. utca | 13 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 22307300 | HU000220F11-S00000000000000136638 | 9931585774 | 0.4 | 0.4 | 25 | 0 | 0 | 25 |  |  | profilos |  | Kisfeszültség I. | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 1896 | Bérlemény | nappal | egyenletes
203 | Ingatlangazdálkodás | Ingatlan | Galéria Üzletház (A/6) | 3580 | Tiszaújváros | Szent I. utca | 13 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 22307796 | HU000220F11-S00000000000000137304 | 9931585780 | 0.4 | 0.4 | 25 | 0 | 0 | 25 |  |  | profilos |  | Kisfeszültség I. | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 1644 | Bérlemény, jelenleg nincs bérlő | nappal | egyenletes
204 | Közszolgáltatás | Távhő | Mediterrán Társasház | 3580 | Tiszaújváros | Hajdú tér | 2. | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 22264909 | HU000220F11-S00000000000000085043 | 9933132524 | [11 empty] | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 2088
1102752