## I. táblázat
TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk
I. táblázat
2018. üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):
Sor- szám | Megnevezés | Mérték- egység | 2017. év | 2018. év
1. | A fűtési időszak átlaghőmérséklete | °C | 4.49 | 4.26
2. | Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő | GJ | 139799 | 124914
3. | Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő | GJ | 43388 | 41334
5. | Egyéb felhasználók számára értékesített hő | GJ | 46607 | 42937
6. | Értékesített villamos energia mennyisége, | MWh | 0 | 0
7. | Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | GJ/légm3 | 0.08773 | 0.072708
8. | Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | GJ/légm3 | 0.27903 | 0.26369
9. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési és melegvíz alapdíj | ezer Ft | 184336 | 184577
11. | Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 391068 | 281015
12. | Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül | ezer Ft | 121325 | 123111
13. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független alapdíj árbevétel | ezer Ft | 114231 | 115770
14. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 181334 | 165720
15. | Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel | ezer Ft | - | -
16. | A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel | ezer Ft | - | -
17. | Központi költségvetésből származó állami támogatások | ezer Ft | 230608 | 461464
18. | Helyi önkormányzattól kapott támogatások | ezer Ft | - | -
19. | Egyéb támogatások | ezer Ft | - | -
20. | Egyéb árbevétel és egyéb bevétel | ezer Ft | 122287 | 108166
21. | Árbevétel és egyéb bevétel összesen | ezer Ft | 1345189 | 1439823

## II. táblázat
II. táblázat
2018 üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:
Sor-szám | Megnevezés | Mérték-egység | 2017. év | 2018. év
1. | Felhasznált energia mennyisége összesen: | GJ | 0 | 0
1.1. | Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő | GJ | 0 | 0
1.2. | Saját kazánokból származó hő | GJ | 0 | 0
1.3. | Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) | GJ | 0 | 0
1.4. | Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen | GJ | 0 | 0
1.5. | Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen | GJ | 263578 | 239604
1.6. | Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes ener-giahordozó mennyisége | GJ | 0 | 0
1.6.1. | Felhasznált földgáz mennyisége | GJ | 0 | 0
1.6.2. | Felhasznált szénhidrogén mennyisége | GJ | 0 | 0
1.6.3. | Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége | GJ | 0 | 0
1.6.4. | Felhasznált egyéb energia mennyisége | GJ | 0 | 0
2. | Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: | ezer Ft | 0 | 0
2.1. | Felhasznált gáz teljesítmény díja | ezer Ft | 0 | 0
2.2. | Felhasznált gáz gázdíja | ezer Ft | 0 | 0
2.3. | Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó ösz-szes költsége | ezer Ft | 0 | 0
2.4. | Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége | ezer Ft | 0 | 0
2.5. | Saját termelésű hő előállításának költsége összesen | ezer Ft | 0 | 0
3. | Vásárolt hő költsége összesen: | ezer Ft | 914315 | 927509
3.1. | Vásárolt hő teljesítménydíja | ezer Ft | 373783 | 347310
3.2. | Vásárolt hő energiadíja | ezer Ft | 540532 | 580199
4. | Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: | ezer Ft | 24157 | 21411
4.1. | Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége | ezer Ft | 24157 | 21411
5. | A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: | ezer Ft | 493142 | 468257
5.1. | Értékcsökkenés | ezer Ft | 79056 | 67706
5.2. | Bérek és járulékai | ezer Ft | 86432 | 82659
5.3. | Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek | ezer Ft | 327637 | 317034
5.4. | Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek | ezer Ft | 0 | 0
5.5. | Egyéb költségek | ezer Ft | 17 | 858

## III. táblázat
III. táblázat
2018. üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:
|  | Mérték-egység | 2017. év | 2018. év
| Lekötött földgáz teljesítmény | ezer Ft | 0 | 0
| Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény | ezer Ft | 0 | 0
| Maximális távhőteljesítmény igény | ezer Ft | 0 | 0

## IV. táblázat
IV. táblázat
Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén a 2018 üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:
Szervezet neve | Mértékegység | 2017. év | 2018. év
- | ezer Ft | 0 | 0
- | ezer Ft | 0 | 0
- | ezer Ft | 0 | 0

## V. táblázat
V. táblázat
Az előző üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:
| Mértékegység | 2017. év | 2018. év
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | - | -
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 6220 | 0
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma | db | 0 | 0
Távvezeték beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 184825 | 109037
Egyéb beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 11664 | 701
Beruházások aktivált értéke összesen | ezer Ft | 202709 | 109738

## VI. táblázat
VI. táblázat
2018 üzleti év végére vonatkozó információk:
| Mértékegység | 2018. év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám | fő | 21
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma | db | 5638
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma | db | 1646
Ellátott nem lakossági díjfizetők száma | db | 180
Az üzemeltetett távhővezeték hossza | km | 17.511
Hőfogadó állomással nem rendelkező épületek száma | db | 0
Hőfogadó állomással nem rendelkező épületekben lévő lakossági díjfizetők száma | db | 0

## VII. táblázat
VII. táblázat
Szolgáltató érdekeltségei más társaságokban:
Cégnév | Fő tevékenység | Tulajdoni arány | Előző évi árbevétel
- | - | - | -
- | - | - | -

## VIII. táblázat
VIII. táblázat
2018 év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele azonosító jele | Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele azonosító jele | Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok címe címe | Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db) | Egycsöves átkötőszakaszos fűtési rendszerű díjfizetők száma (db) | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat (m³) | Éves alapdíj (ezer Ft)
6050 | 1/D | Szederkényi út 25-31. | 210 |  |  | 1.1247 | 27065 | 6830.8542
6049 | 1/E | Szederkényi út 17-23. | 210 |  |  | 1.0982 | 26963 | 6805.1107
6142 | 113 | Szederkényi út 5. | 48 |  |  | 0.32242 | 7594 | 1916.6269
6009 | 125 | Munkácsy M. út 10-16. | 104 |  |  | 0.47042 | 13283 | 3352.4565
6124 | 124 | Tisza út 11-17. | 120 |  |  | 0.48451 | 15043 | 3796.6576
6143 | 123 | Lórántffy Zs. út 12-18. | 95 |  |  | 0.075761 | 11555 | 2916.3318
6010 | 126 | Szederkényi út 1. | 55 |  |  | 0.37469 | 8778 | 2215.4531
6128 | 129 | Szederkényi út 15. | 60 |  |  | 0.28601 | 9550 | 2410.2958
6138 | 135 | Munkácsy M. út 7-11. | 108 |  |  |  | 15362 | 3877.1691
6118 | 142 | Árkád sor 5-8. | 136 |  |  | 0.84981 | 21875 | 5520.9656
6030 | 158 | Bartók B. út 4. | 107 |  |  | 0.7071 | 15811 | 3990.4909
6144 | 163 | Béke út 9-13. | 108 |  |  |  | 15314 | 3865.0545
6051 | 202 | Mátyás király út 2-4. | 216 |  |  | 1.369 | 30803 | 7774.2768
6130 | 204 | Mátyás király út 10-12. | 175 |  |  |  | 23695 | 5980.31
6053 | 208 | Mátyás király út 22-32. | 210 |  |  | 0.51917 | 27079 | 6834.3876
6131 | 212 | Örösi út 18-24. | 180 |  |  |  | 23250 | 5867.9978
6132 | 215 | Bólyai köz 1-7. | 120 |  |  |  | 15400 | 3886.7598
6133 | 216 | Árpád út 31-41. | 120 |  |  |  | 15500 | 3911.9985
6057 | 217A | Bólyai köz 4. | 170 |  |  | 0.89444 | 23014 | 5808.4344
6058 | 218 | Alkotmány köz 3-9. | 208 |  |  | 0.90149 | 27365 | 6906.5703
6061 | 251 | Árpád út 6-12. | 186 |  |  | 1.0289 | 28217 | 7121.604
6062 | 254 | Deák tér 1-3. | 198 |  |  | 0.93556 | 24202 | 6108.2702
6063 | 264 | Árpád út 26-28. | 150 |  |  | 0.68185 | 20459 | 5163.5856
6064 | 269 | Hajdú tér 7-13. | 180 |  |  | 0.78991 | 23573 | 5949.5188
6065 | 273 | Pajtás köz 1-3. | 258 |  |  | 1.2838 | 31918 | 8055.6883
6066 | 278 | József Attlia út 17-19. | 210 |  |  | 1.0037 | 30243 | 7632.94
6125 | 285 | József Attila út 35-37. | 151 |  |  | 0.78991 | 20213 | 5101.4984
6068 | 287 | Örösi út 46-48. | 30 |  |  |  | 3875 | 977.9996
6026 | 152 | Építők útja 9-17. | 74 |  |  | 0.38585 | 10575 | 2668.9925
6027 | 153 | Építők útja 7. | 17 |  |  | 0.098665 | 1934 | 488.1165
6028 | 154 | Kazinczy F. út 14-18. | 58 |  |  | 0.20555 | 6744 | 1702.0979
6029 | 156 | Építők útja 10-14. | 60 |  |  | 0.2021 | 6744 | 1702.0979
6031 | 161 | Építők útja 1-5. | 36 |  |  | 0.18852 | 5124 | 1293.231
6035 | 165 | Bethlen G. út 10-16. | 77 |  |  | 0.29482 | 8382 | 2115.5078
6036 | 166 | Juhar köz 1-7. | 76 |  |  | 0.34004 | 8425 | 2126.3605
6037 | 167 | Juhar köz 2-8. | 75 |  |  | 0.32242 | 8312 | 2097.8407
6038 | 168 | Rózsa út 18-30. | 103 |  |  | 0.45398 | 14143 | 3569.5093
6094 | 169 | Munkácsy M. út 20. | 20 |  |  |  | 2300 | 580.4901
6039 | 171 | Munkácsy M. út 22. | 20 |  |  | 0.089268 | 2240 | 565.3469
6040 | 172 | Munkácsy M. út 24. | 20 |  |  | 0.10512 | 2240 | 565.3469
6041 | 188 | Építők útja 8. | 17 |  |  | 0.089269 | 1942 | 490.1356
6042 | 189 | Rózsa út 13. | 17 |  |  | 0.088681 | 1885 | 475.7495
6043 | 191 | Rózsa út 11. | 17 |  |  | 0.06049 | 1932 | 487.6117
6044 | 192 | Rózsa út 9. | 17 |  |  | 0.092205 | 1885 | 475.7495
6045 | 193 | Rózsa út 7. | 17 |  |  | 0.075761 | 1932 | 487.6117
6069 | 145 | Bartók B. út 7-11. | 22 |  |  |  | 3785 | 955.2848
6070 | 146 | Bartók B. út 13-21. | 40 |  |  | 0.18911 | 6379 | 1609.9767
6088 | 155 | Építők útja 16-20. | 46 |  |  | 0.1527 | 6728 | 1698.0597
6145 | 151 | Tisza út 18-22. | 48 |  |  |  | 5319 | 1342.4465
6146 | 148 | Tisza út 30-34. | 48 |  |  |  | 5319 | 1342.4465
6147 | 147 | Kazinczy F. út 4-8. | 47 |  |  |  | 5408 | 1364.9089
6148 | 137 | Tisza út 12-16. | 48 |  |  |  | 5439 | 1372.7329
6149 | 137/A | Tisza út 6-10. | 48 |  |  |  | 5439 | 1372.7329
6150 | 149 | Tisza út 24-28. | 48 |  |  |  | 5319 | 1342.4465
6046 | A/1 | Bethlen G. út 1-3. | 83 |  |  | 0.47864 | 11851 | 2991.0383
6047 | A/2 | Barcsay J. tér 1-3. | 83 |  |  | 0.47688 | 11693 | 2951.1612
6048 | A/4 | Szent István út 2-4. | 109 |  |  | 0.59786 | 14999 | 3785.5526
6103 | Mediterrán | Hajdú tér 2. | 45 |  |  |  | 7164 | 1808.1005
| Keletkapu | Vörösmarty 2/A-B | 24 |  |  |  | 4061 | 1024.9436

## IX. táblázat
IX. táblázat
2018 év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele | Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db) | Egycsöves átkötőcsöves fűtési rendszerű díjfizetők száma (db) | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat (m³) | Éves hődíj (ezer Ft)
6009 | 99 |  |  | 0.47042 | 13283 | 37750.4587
6010 | 55 |  |  | 0.37469 | 8778 | 24947.1901
6026 | 74 |  |  | 0.38585 | 10575 | 30054.2875
6027 | 17 |  |  | 0.098665 | 1934 | 5496.4531
6028 | 58 |  |  | 0.20555 | 6744 | 19166.5357
6029 | 60 |  |  | 0.2021 | 6744 | 19166.5357
6030 | 107 |  |  | 0.7071 | 15811 | 44935.0675
6031 | 36 |  |  | 0.18852 | 5124 | 14562.4746
6035 | 77 |  |  | 0.29482 | 8382 | 23821.753
6036 | 76 |  |  | 0.34004 | 8425 | 23943.9595
6037 | 75 |  |  | 0.32242 | 8312 | 23622.8121
6038 | 103 |  |  | 0.45398 | 14143 | 40194.5899
6039 | 20 |  |  | 0.089268 | 2240 | 6366.1091
6040 | 20 |  |  | 0.10512 | 2240 | 6366.1091
6041 | 17 |  |  | 0.089269 | 1942 | 5519.1892
6042 | 17 |  |  | 0.088681 | 1885 | 5357.1945
6043 | 17 |  |  | 0.06049 | 1932 | 5490.7691
6044 | 17 |  |  | 0.092205 | 1885 | 5357.1945
6045 | 17 |  |  | 0.075761 | 1932 | 5490.7691
6046 | 83 |  |  | 0.47864 | 11851 | 33680.6961
6047 | 83 |  |  | 0.47688 | 11693 | 33231.658
6048 | 109 |  |  | 0.59786 | 14999 | 42627.353
6049 | 209 |  |  | 1.0982 | 26963 | 76629.1965
6050 | 210 |  |  | 1.1247 | 27065 | 76919.0818
6051 | 216 |  |  | 1.369 | 30803 | 87542.5264
6053 | 210 |  |  | 0.51917 | 27079 | 76958.87
6057 | 170 |  |  | 0.89444 | 23014 | 65406.0872
6058 | 208 |  |  | 0.90149 | 27365 | 77771.6857
6061 | 186 |  |  | 1.0289 | 28217 | 80193.0808
6062 | 198 |  |  | 0.93556 | 24202 | 68782.3986
6063 | 150 |  |  | 0.68185 | 20459 | 58144.744
6064 | 180 |  |  | 0.78991 | 23573 | 66994.7724
6065 | 258 |  |  | 1.2838 | 31918 | 90711.3709
6066 | 210 |  |  | 1.0037 | 30243 | 85950.9992
6068 | 30 |  |  |  | 3875 | 11012.8004
6069 | 22 |  |  |  | 3785 | 10757.0192
6070 | 40 |  |  | 0.18911 | 6379 | 18129.2009
6071
6072
6073
6075
6077
6078
6079
6080
6084
6086
6087
6088 | 46 |  |  | 0.1527 | 6728 | 19121.0635
6090
6093
6094 | 20 |  |  |  | 2300 | 6536.6299
6095
6096
6098
6100
6103
6107
6116
6118 | 136 |  |  | 0.84981 | 21875 | 62169.0344
6123
6124 | 120 |  |  | 0.48451 | 15043 | 42752.4016
6125 | 151 |  |  | 0.78991 | 20213 | 57445.6088
6126
6128 | 60 |  |  | 0.28601 | 9550 | 27141.2241
6129
6130 | 175 |  |  | 0.89327 | 23695 | 67341.498
6131 | 180 |  |  | 0.83102 | 23250 | 66076.8022
6132 | 120 |  |  | 0.6425 | 15400 | 43767.0002
6133 | 120 |  |  | 0.56674 | 15500 | 44051.2015
6136
6137
6138 | 108 |  |  | 0.55617 | 15362 | 43659.0037
6140
6141
6142 | 48 |  |  | 0.27074 | 7594 | 21582.2467
6143 | 96 |  |  | 0.40582 | 11555 | 32839.4602
6144 | 108 |  |  | 0.51564 | 15314 | 43522.5871
6145 | 48 |  |  | 0.22787 | 5319 | 15116.6671
6146 | 48 |  |  | 0.21906 | 5319 | 15116.6671
6147 | 47 |  |  | 0.20027 | 5408 | 15369.6063
6148 | 48 |  |  | 0.20262 | 5439 | 15457.7087
6149 | 48 |  |  | 0.20438 | 5439 | 15457.7087
6150 | 48 |  |  | 0.22963 | 5319 | 15116.6671
6151
6154
6155
6156
6157
6158
6161
6162
6163
A/1
A/2
A/3
A/4
B/1
B/2
B/3
6103 | 45 |  |  |  | 7164 | 20360.1811
| 24 |  |  |  | 4061

## X. táblázat
X. táblázat
2018 évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:
Hőközpont azonosító jel | Hőközpont azonosító jel | Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok illetve hőfogadó állomások azonosító jele | Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok illetve hőfogadó állomások címe | Hőközpontokban elszámolt HMV célú hőfelhasználás (GJ) | Lakóépületekben elszámolt fűtési célú hőfelhasználás (GJ) | Épületenkénti fűtött légköbméter | Fűtéshez használt 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (GJ/légköbméter/év) | Fűtési költségosztó vagy mérő alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Melegvíz költségosztó vagy mérő alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
6050 | 1/D | 1/A | Munkácsy M. út 42-48. | 1467 | 833 | 7700 | 0.10818 |  | 60
|  | 1/B | Lévay út 9-11. |  | 839 | 3850 | 0.21792 |  | 30
|  | 1/C | Lévay út 1-7. |  | 1958 | 7700 | 0.25429 |  | 60
|  | 1/D | Szederkényi út 25-31. |  | 1881 | 7815 | 0.24069 |  | 60
6049 | 1/E | 1/E | Szederkényi út 17-23. | 1538 | 1897 | 7700 | 0.24636 |  | 60
|  | 1/F | Rózsa út 2-8. |  | 615 | 7713 | 0.079736 |  | 60
|  | 1/G | Munkácsy M. út 38-40. |  | 899 | 3850 | 0.23351 |  | 30
|  | 1/H | Munkácsy M. út 30-36. |  | 1744 | 7700 | 0.22649 |  | 60
6142 | 113 | 111 | Szederkényi út 9. | 406 | 423 | 1910 | 0.22147 |  | 12
|  | 112 | Szederkényi út 7. |  | 366 | 1895 | 0.19314 |  | 12
|  | 113 | Szederkényi út 5. |  | 430 | 1894 | 0.22703 |  | 12
|  | 114 | Szederkényi út 3. |  | 427 | 1895 | 0.22533 |  | 12
6009 | 125 | 118 | Munkácsy M. út 2-8. | 672 | 1442 | 6615 | 0.21799 |  | 64
|  | 125 | Munkácsy M. út 10-16. |  | 1235 | 6668 | 0.18521 |  | 37
6124 | 124 | 119 | Lórántffy Zs. út 1-7. | 687 | 1272 | 6541 | 0.19447 |  | 62
|  | 122 | Lórántffy Zs. út 9-15. |  | 830 | 4804 | 0.17277 |  | 32
|  | 124 | Tisza út 11-17. |  | 748 | 3698 | 0.20227 |  | 26
6143 | 123 | 121 | Lórántffy Zs. út 4-10. | 654 | 1302 | 6692 | 0.19456 |  | 62
|  | 123 | Lórántffy Zs. út 12-18. |  | 1048 | 4863 | 0.2155 |  | 33
6010 | 126 | 115 | Lorántffy Zs. út 2. | 436 | 875 | 3389 | 0.25819 |  | 26
|  | 126 | Szederkényi út 1. |  | 738 | 5389 | 0.13695 |  | 29
6128 | 129 | 127 | Szederkényi út 11. | 543 | 292 | 1910 | 0.15288 | 12 | 12
|  | 128 | Szederkényi út 13. |  | 296 | 1910 | 0.15497 | 12 | 12
|  | 129 | Szederkényi út 15. |  | 344 | 1910 | 0.1801 |  | 12
|  | 132 | Teleki B. út 3. |  | 284 | 1910 | 0.14869 | 12 | 12
|  | 133 | Teleki B. út 1. |  | 418 | 1910 | 0.21885 |  | 12
6138 | 135 | 134 | Széchenyi út 1-5. | 803 | 894 | 5124 | 0.17447 |  | 36
|  | 135 | Munkácsy M. út 7-11. |  | 883 | 5124 | 0.17233 |  | 36
|  | 136 | Munkácsy M. út 1-5. |  | 1004 | 5114 | 0.19632 |  | 36
6118 | 142 | 139 | Béke út 1-7. | 1456 | 1013 | 5631 | 0.1799 |  | 34
|  | 141 | Árkád sor 1-4. |  | 986 | 4311 | 0.22872 |  | 27
|  | 142 | Árkád sor 5-8. |  | 833 | 4183 | 0.19914 |  | 26
|  | 143 | Árkád sor 9-12. |  | 1008 | 4384 | 0.22993 |  | 27
|  | 144 | Árkád sor 13-16. |  | 704 | 3366 | 0.20915 |  | 22
6030 | 158 | 157 | Bartók B. út 2. | 764 | 738 | 5276 | 0.13988 |  | 36
|  | 158 | Bartók B. út 4. |  | 548 | 5256 | 0.10426 |  | 35
|  | 159 | Bartók B. út 6. |  | 867 | 5279 | 0.16424 | 36 | 36
6144 | 163 | 162 | Építők útja 2-6. | 728 | 957 | 5124 | 0.18677 |  | 36
|  | 163 | Béke út 9-13. |  | 935 | 5095 | 0.18351 |  | 36
|  | 164 | Rózsa út 1-5. |  | 1219 | 5095 | 0.23925 |  | 36
6051 | 202 | 201 | Szent István út 1-11. | 1986 | 4524 | 22843 | 0.19805 |  | 156
|  | 202 | Mátyás király út 2-4. |  | 1023 | 7960 | 0.12852 |  | 60
6130 | 204 | 203 | Mátyás király út 6-8. | 994 | 1365 | 8050 | 0.16957 |  | 60
|  | 204 | Mátyás király út 10-12. |  | 819 | 7960 | 0.10289 |  | 60
|  | 207 | Mátyás király út 14-20. |  | 830 | 7685 | 0.108 |  | 55
6053 | 208 | 208 | Mátyás király út 22-32. | 1549 | 1938 | 11579 | 0.16737 |  | 90
|  | 209 | Mátyás király út 36-42. |  | 1736 | 7750 | 0.224 |  | 60
|  | 210 | Örösi út 2-8. |  | 787 | 7750 | 0.10155 |  | 60
6131 | 212 | 211 | Örösi út 10-16. | 1547 | 774 | 7750 | 0.099871 |  | 60
|  | 212 | Örösi út 18-24. |  | 785 | 7750 | 0.10129 |  | 60
|  | 222A | Örösi út 26-32. |  | 815 | 7750 | 0.10516 |  | 60
6132 | 215 | 214 | Bólyai köz 9-15. | 890 | 1108 | 7700 | 0.1439 |  | 60
|  | 215 | Bólyai köz 1-7. |  | 521 | 7700 | 0.067662 | 60 | 60
6133 | 216 | 216 | Árpád út 31-41. | 960 | 2925 | 11860 | 0.24663 |  | 90
|  | 222B | Árpád út 47-49. |  | 574 | 3640 | 0.15769 |  | 30
6057 | 217A | 217A | Bólyai köz 4. | 1386 | 1552 | 7632 | 0.20335 |  | 55
|  | 217B | Bólyai köz 2. |  | 692 | 7632 | 0.090671 | 55 | 55
|  | 219 | Árpád út 21-27. |  | 916 | 7750 | 0.11819 | 60 | 60
6058 | 218 | 218 | Alkotmány köz 3-9. | 1484 | 777 | 7532 | 0.10316 |  | 58
|  | 220 | Árpád út 9-19. |  | 1292 | 11719 | 0.11025 | 90 | 90
|  | 221 | Árpád út 1-7. |  | 646 | 8114 | 0.079615 |  | 60
6061 | 251 | 251 | Árpád út 6-12. | 1656 | 1966 | 8355 | 0.23531 |  | 59
|  | 252 | Árpád út 2-4. |  | 550 | 4294 | 0.12809 |  | 28
|  | 258 | Deák tér 10. |  | 406 | 3073 | 0.13212 |  | 20
|  | 259 | Deák tér 12. |  | 360 | 3135 | 0.11483 | 20 | 20
|  | 260 | Deák tér 14. |  | 414 | 3114 | 0.13295 | 20 | 20
|  | 261 | Árpád út 16. |  | 331 | 3173 | 0.10432 |  | 19
|  | 262 | Árpád út 14. |  | 366 | 3073 | 0.1191 | 20 | 20
6062 | 254 | 253 | Szent István út 13-15. | 1463 | 877 | 8140 | 0.10774 | 66 | 66
|  | 254 | Deák tér 1-3. |  | 1922 | 8054 | 0.23864 |  | 66
|  | 256 | Szent István út 21-23. |  | 2332 | 8008 | 0.29121 |  | 66
6063 | 264 | 263 | Árpád út 18-24. | 1248 | 658 | 8267 | 0.079594 | 60 | 60
|  | 264 | Árpád út 26-28. |  | 719 | 3926 | 0.18314 |  | 30
|  | 265 | Árpád út 30-36. |  | 1667 | 8266 | 0.24716 |  | 60
6064 | 269 | 266 | Árpád út 38-40. | 1437 | 471 | 3875 | 0.41762 |  | 30
|  | 267 | Örösi út 34-40. |  | 834 | 7985 | 0.10678 |  | 60
|  | 268 | Örösi út 42-44. |  | 437 | 3963 | 0.21135 |  | 30
|  | 269 | Hajdú tér 7-13. |  | 654 | 7750 | 0.084387 |  | 60
6065 | 273 | 272 | Pajtás köz 5-7. | 1830 | 2131 | 8008 | 0.26611 |  | 66
|  | 273 | Pajtás köz 1-3. |  | 869 | 8014 | 0.10844 | 66 | 66
|  | 274 | Szent István út 29-31. |  | 2039 | 8099 | 0.25176 |  | 66
|  | 275 | József Attila út 1-7. |  | 896 | 7797 | 0.11492 | 60 | 60
6066 | 278 | 276 | József Attila út 9-11. | 1889 | 380 | 3875 | 0.098065 | 30 | 30
|  | 277 | József Attila út 13-15. |  | 415 | 4110 | 0.10097 | 30 | 30
|  | 278 | József Attlia út 17-19. |  | 233 | 3875 | 0.060129 |  | 30
|  | 279 | Hajdú tér 5. |  | 650 | 3053 | 0.21291 |  | 20
|  | 280 | Hajdú tér 3. |  | 518 | 3058 | 0.16939 |  | 20
|  | 281 | Hajdú tér 1. |  | 593 | 3053 | 0.19424 |  | 20
|  | 282 | József Attila út 23. |  | 396 | 3073 | 0.12886 |  | 20
|  | 283 | József Attila út 25. |  | 665 | 3073 | 0.2164 |  | 20
|  | 283A | József Attlila út 21. |  | 288 | 3073 | 0.093719 | 20 | 20
6125 | 285 | 284 | József Attila út 27-33. | 1259 | 1765 | 7985 | 0.22104 |  | 60
|  | 285 | József Attila út 35-37. |  | 436 | 4243 | 0.10276 | 31 | 31
|  | 286 | Örösi út 50-56. |  | 798 | 7985 | 0.099937 |  | 60
6068 |  | 287 | Örösi út 46-48. | 233 | 425 | 3875 | 0.10968 |  | 30
6026 |  | 152 | Építők útja 9-17. | 583 | 2057 | 10575 | 0.19452 |  | 74
6027 |  | 153 | Építők útja 7. | 120 | 496 | 1934 | 0.25646 |  | 17
6028 |  | 154 | Kazinczy F. út 14-18. | 313 | 1162 | 6744 | 0.1723 |  | 58
6029 |  | 156 | Építők útja 10-14. | 307 | 1183 | 6744 | 0.17542 |  | 60
6031 |  | 161 | Építők útja 1-5. | 220 | 950 | 5124 | 0.1854 |  | 36
6035 |  | 165 | Bethlen G. út 10-16. | 439 | 1678 | 8382 | 0.20019 |  | 77
6036 |  | 166 | Juhar köz 1-7. | 438 | 1641 | 8425 | 0.19478 |  | 76
6037 |  | 167 | Juhar köz 2-8. | 487 | 1585 | 8312 | 0.19069 |  | 75
6038 |  | 168 | Rózsa út 18-30. | 722 | 2805 | 14143 | 0.19833 |  | 103
6094 |  | 169 | Munkácsy M. út 20. | 116 | 347 | 2300 | 0.15087 |  | 20
6039 |  | 171 | Munkácsy M. út 22. | 114 | 534 | 2240 | 0.23839 |  | 20
6040 |  | 172 | Munkácsy M. út 24. | 138 | 465 | 2240 | 0.20759 |  | 20
6041 |  | 188 | Építők útja 8. | 126 | 123 | 1942 | 0.063337 |  | 17
6042 |  | 189 | Rózsa út 13. | 115 | 156 | 1885 | 0.082759 | 17 | 17
6043 |  | 191 | Rózsa út 11. | 110 | 439 | 1932 | 0.22723 |  | 17
6044 |  | 192 | Rózsa út 9. | 83 | 501 | 1885 | 0.26578 |  | 17
6045 |  | 193 | Rózsa út 7. | 113 | 537 | 1932 | 0.27795 |  | 17
6069 |  | 145 | Bartók B. út 7-11. | 215 | 216 | 3785 | 0.057067 | 22 | 22
6070 |  | 146 | Bartók B. út 13-21. | 341 | 1052 | 6379 | 0.16492 |  | 40
6088 |  | 155 | Építők útja 16-20. | 402 | 902 | 6728 | 0.13407 |  | 46
6145 |  | 151 | Tisza út 18-22. | 302 | 1162 | 5319 | 0.21846 |  | 48
6146 |  | 148 | Tisza út 30-34. | 299 | 999 | 5319 | 0.18782 |  | 48
6147 |  | 147 | Kazinczy F. út 4-8. | 260 | 1158 | 5408 | 0.21413 |  | 47
6148 |  | 137 | Tisza út 12-16. | 293 | 1070 | 5439 | 0.19673 |  | 48
6149 |  | 137/A | Tisza út 6-10. | 256 | 1065 | 5439 | 0.19581 |  | 48
6150 |  | 149 | Tisza út 24-28. | 285 | 857 | 5319 | 0.16112 |  | 48
6046 | A/1 | A/1 | Bethlen G. út 1-3. | 519 | 728 | 3805 | 0.19133 |  | 29
|  | B/1 | Barcsay J. tér 2-4. |  | 849 | 8046 | 0.10552 |  | 54
6047 | A/2 | A/2 | Barcsay J. tér 1-3. | 609 | 537 | 3765 | 0.14263 |  | 29
|  | B/3 | Barcsay J. tér 5-7. |  | 2130 | 7928 | 0.26867 |  | 54
6048 | A/4 | A/3 | Szent István út 6-8. | 820 | 776 | 3761 | 0.20633 |  | 27
|  | A/4 | Szent István út 2-4. |  | 659 | 3761 | 0.17522 |  | 29
|  | B/2 | Barcsay J. tér 6-8. |  | 1747 | 7477 | 0.23365 |  | 53
6103 | Mediterrán TH |  | Hajdú tér 2. | 339 | 691 | 7164 | 0.096454 |  | 45
| Keleti Városkapu TH |  |  | 96 | 208 | 4061 | 0.051219 |  | 24

## XI. táblázat
XI. táblázat
2018 év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:
Hőközpont azonosító jel | Hőközpont azonosító jel | Hőközpontban beállított hőfok | Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok illetve hőfogadó állomások azonosító jele | Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok illetve hőfogadó állomások címe | Felhasználó által kért hőmérséklet épületenként | Fűtési napok száma (db/év ) | Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége "Hődíj" (ezer Ft ) | Díjfizetők alapdíja "Állandó költség" (ezer Ft) | Egy díjfizető éves átlagos állandó költsége "Alapdíj" ( ezer Ft) | Egy díjfizető fogyasztás mértéke alapján fizetett költsége "Hődíj" (ezer Ft) | Épületenként vállalkozási célra használt lakások, bérlemények (db) | Lakásszám (db) | Kikötött lakások száma (db) | Fűtött lakások száma (db)
6050 | 1/D | 23 | 60 | 1/A | Munkácsy M. út 42-48. | 21 | 198 | 6536.6299 | 1943.3799 | 32.3897 | 108.9438 |  | 60 | 0 | 60
|  |  | 30 | 1/B | Lévai út 9-11. | 21-19 | 198 | 2384.4489 | 971.6899 | 32.3897 | 79.4816 |  | 30 | 0 | 30
|  |  | 60 | 1/C | Lévai út 1-7. | 23 | 198 | 5564.6615 | 1943.3799 | 32.3897 | 92.7444 |  | 60 | 0 | 60
|  |  | 60 | 1/D | Szederkényi út 25-31. | 21-19 | 198 | 5345.8265 | 1972.4044 | 32.8734 | 89.0971 |  | 60 | 0 | 60
6049 | 1/E | 23 | 60 | 1/E | Szederkényi út 17-23. | 21 | 198 | 9762.3147 | 1943.3799 | 32.3897 | 162.7052 |  | 60 | 0 | 60
|  |  | 60 | 1/F | Rózsa út 2-8. | 22 | 198 | 1747.838 | 1946.6609 | 32.4443 | 29.1306 |  | 60 | 0 | 60
|  |  | 30 | 1/G | Munkácsy M. út 38-40. | 23 | 198 | 2554.9697 | 971.6899 | 32.3897 | 85.1657 |  | 30 | 0 | 30
|  |  | 60 | 1/H | Munkácsy M. út 30-36. | 21 | 198 | 4956.4707 | 1943.3799 | 32.3897 | 82.6078 |  | 60 | 0 | 60
6142 | 113 | 21 | 12 | 111 | Szederkényi út 9. | 21 | 198 | 2356.0288 | 482.0592 | 40.1716 | 196.3357 |  | 12 | 0 | 12
|  |  | 12 | 112 | Szederkényi út 7. | 21 | 198 | 1040.1768 | 478.2734 | 39.8561 | 86.6814 |  | 12 | 0 | 12
|  |  | 12 | 113 | Szederkényi út 5. | 22 | 198 | 1222.0656 | 478.021 | 39.8351 | 101.8388 |  | 12 | 0 | 12
|  |  | 12 | 114 | Szederkényi út 3. | 21 | 198 | 1213.5396 | 478.2734 | 39.8561 | 101.1283 |  | 12 | 0 | 12
6009 | 125 | 20 | 62 | 118 | Munkácsy M. út 2-8. | 20 | 198 | 6008.0155 | 1669.54 | 26.9281 | 96.9035 |  | 62 | 0 | 62
|  |  | 42 | 125 | Munkácsy M. út 10-16. | 23 | 198 | 3509.8861 | 1682.9165 | 40.0694 | 83.5687 |  | 42 | 0 | 42
6124 | 124 | 21 | 62 | 119 | Lórántffy Zs. út 1-7. | 21 | 198 | 5567.5035 | 1650.8634 | 26.6268 | 89.7984 |  | 62 | 0 | 62
|  |  | 32 | 122 | Lórántffy Zs. út 9-15. | 21 | 198 | 2358.8708 | 1212.4671 | 37.8896 | 73.7147 |  | 32 | 0 | 32
|  |  | 26 | 124 | Tisza út 11-17. | 21 | 198 | 2125.8257 | 933.3271 | 35.8972 | 81.7625 |  | 26 | 0 | 26
6143 | 123 | 23 | 62 | 121 | Lórántffy Zs. út 4-10. | 22 | 198 | 5558.9774 | 1688.9738 | 27.2415 | 89.6609 |  | 63 | 0 | 63
|  |  | 33 | 123 | Lórántffy Zs. út 12-18. | 23 | 198 | 2978.4296 | 1227.358 | 37.1927 | 90.2554 |  | 33 | 0 | 33
6010 | 126 | 20 | 26 | 115 | Lorántffy Zs. út 2. | 20 | 198 | 3725.879 | 855.3395 | 32.8977 | 143.303 |  | 26 | 0 | 26
|  |  | 29 | 126 | Szederkényi út 1. | 20 | 198 | 2097.4056 | 1360.1135 | 46.9005 | 72.3243 |  | 29 | 0 | 29
6128 | 129 | 24 | 12 | 127 | Szederkényi út 11. | 21 | 198 | 2373.0809 | 482.0592 | 40.1716 | 197.7567 |  | 12 | 0 | 12
|  |  | 12 | 128 | Szederkényi út 13. | 24 | 198 | 841.2358 | 482.0592 | 40.1716 | 70.103 |  | 12 | 0 | 12
|  |  | 12 | 129 | Szederkényi út 15. | 23 | 198 | 977.6525 | 482.0592 | 40.1716 | 81.471 |  | 12 | 0 | 12
|  |  | 12 | 132 | Teleki B. út 3. | 22 | 198 | 807.1317 | 482.0592 | 40.1716 | 67.261 |  | 12 | 0 | 12
|  |  | 12 | 133 | Teleki B. út 1. | 22 | 198 | 1187.9614 | 482.0592 | 40.1716 | 98.9968 |  | 12 | 0 | 12
6138 | 135 | 20 | 36 | 134 | Széchenyi út 1-5. | 21 | 198 | 4822.8961 | 1293.231 | 35.9231 | 133.9693 |  | 36 | 0 | 36
|  |  | 36 | 135 | Munkácsy M. út 7-11. | 20 | 198 | 2509.4975 | 1293.231 | 35.9231 | 69.7083 |  | 36 | 0 | 36
|  |  | 36 | 136 | Munkácsy M. út 1-5. | 22 | 198 | 2853.3811 | 1290.7071 | 35.853 | 79.2606 |  | 36 | 0 | 36
6118 | 142 | 21 | 34 | 139 | Béke út 1-7. | 21 | 198 | 7016.9301 | 1421.1912 | 41.7997 | 206.3803 |  | 34 | 0 | 34
|  |  | 27 | 141 | Árkád sor 1-4. | 21 | 198 | 2802.2248 | 1088.0404 | 40.2978 | 103.7861 |  | 27 | 0 | 27
|  |  | 26 | 142 | Árkád sor 5-8. | 21 | 198 | 2367.3968 | 1055.7348 | 40.6052 | 91.0537 |  | 26 | 0 | 26
|  |  | 27 | 143 | Árkád sor 9-12. | 23 | 198 | 2864.7491 | 1106.4646 | 40.9802 | 106.1018 |  | 27 | 0 | 27
|  |  | 22 | 144 | Árkád sor 13-16. | 21 | 198 | 2000.7772 | 849.5346 | 38.6152 | 90.9444 |  | 22 | 0 | 22
6030 | 158 | 19 | 36 | 157 | Bartók B. út 2. | 21 | 198 | 4268.7035 | 1331.5938 | 36.9887 | 118.5751 |  | 36 | 0 | 36
|  |  | 35 | 158 | Bartók B. út 4. | 23 | 198 | 1557.4231 | 1326.5461 | 37.9013 | 44.4978 |  | 35 | 0 | 35
|  |  | 36 | 159 | Bartók B. út 6. | 21 | 198 | 2464.0253 | 1332.351 | 37.0097 | 68.4451 |  | 36 | 0 | 36
6144 | 163 | 21 | 36 | 162 | Építők útja 2-6. | 22-20 | 198 | 4788.7919 | 1293.231 | 35.9231 | 133.022 |  | 36 | 0 | 36
|  |  | 36 | 163 | Béke út 9-13. | 21-19 | 198 | 2657.2822 | 1285.9118 | 35.7198 | 73.8134 |  | 36 | 0 | 36
|  |  | 36 | 164 | Rózsa út 1-5. | 22-20 | 198 | 3464.4138 | 1285.9118 | 35.7198 | 96.2337 |  | 36 | 0 | 36
6051 | 202 | 21 | 156 | 201 | Szent István út 1-11. | 21 | 198 | 18501.5046 | 5765.2762 | 36.9569 | 118.5994 |  | 156 | 0 | 156
|  |  | 60 | 202 | Mátyás király út 2-4. | 21 | 198 | 2907.3793 | 2009.0005 | 33.4833 | 48.4563 |  | 60 | 0 | 60
6130 | 204 | 23 | 60 | 203 | Mátyás király út 6-8. | 21 | 198 | 6704.3087 | 2031.7154 | 33.8619 | 111.7385 |  | 60 | 0 | 60
|  |  | 60 | 204 | Mátyás király út 10-12. | 20-21 | 198 | 2327.6086 | 2009.0005 | 33.4833 | 38.7935 |  | 60 | 0 | 60
|  |  | 55 | 207 | Mátyás király út 14-20. | 23 | 198 | 2358.8708 | 1939.5941 | 35.2653 | 42.8886 |  | 55 | 0 | 55
6053 | 208 | 21 | 90 | 208 | Mátyás király út 22-32. | 21 | 198 | 9910.0993 | 2922.3891 | 32.471 | 110.1122 |  | 90 | 0 | 90
|  |  | 60 | 209 | Mátyás király út 36-42. | 21 | 198 | 4933.7346 | 1955.9993 | 32.6 | 82.2289 |  | 60 | 0 | 60
|  |  | 60 | 210 | Örösi út 2-8. | 21 | 198 | 2236.6642 | 1955.9993 | 32.6 | 37.2777 |  | 60 | 0 | 60
6131 | 212 | 23 | 60 | 211 | Örösi út 10-16. | 21 | 198 | 6596.3122 | 1955.9993 | 32.6 | 109.9385 |  | 60 | 0 | 60
|  |  | 60 | 212 | Örösi út 18-24. | 22 | 198 | 2230.9802 | 1955.9993 | 32.6 | 37.183 |  | 60 | 0 | 60
|  |  | 60 | 222A | Örösi út 26-32. | 21 | 198 | 2316.2406 | 1955.9993 | 32.6 | 38.604 |  | 60 | 0 | 60
6132 | 215 | 23 | 60 | 214 | Bólyai köz 9-15. | 21 | 198 | 5678.342 | 1943.3799 | 32.3897 | 94.639 |  | 60 | 0 | 60
|  |  | 60 | 215 | Bólyai köz 1-7. | 23 | 198 | 1480.6888 | 1943.3799 | 32.3897 | 24.6781 |  | 60 | 0 | 60
6133 | 216 | 21 | 90 | 216 | Árpád út 31-41. | 23 | 198 | 11041.2205 | 2993.3098 | 33.259 | 122.6802 |  | 90 | 0 | 90
|  |  | 30 | 222B | Árpád út 47-49. | 22 | 198 | 1631.3155 | 918.6887 | 30.623 | 54.3772 |  | 30 | 0 | 30
6057 | 217A | 23 | 55 | 217A | Bólyai köz 4. | 21 | 198 | 8349.8342 | 1926.2176 | 35.0221 | 151.8152 |  | 55 | 0 | 55
|  |  | 55 | 217B | Bólyai köz 2. | 21 | 198 | 1966.673 | 1926.2176 | 35.0221 | 35.7577 |  | 55 | 0 | 55
|  |  | 60 | 219 | Árpád út 21-27. | 23 | 198 | 2603.2839 | 1955.9993 | 32.6 | 43.3881 |  | 60 | 0 | 60
6058 | 218 | 22 | 58 | 218 | Alkotmány köz 3-9. | 21 | 198 | 6425.7914 | 1900.9789 | 32.7755 | 110.7895 |  | 58 | 0 | 58
|  |  | 90 | 220 | Árpád út 9-19. | 23 | 198 | 3671.8808 | 2957.7233 | 32.8636 | 40.7987 |  | 90 | 0 | 90
|  |  | 60 | 221 | Árpád út 1-7. | 23 | 198 | 1835.9404 | 2047.8681 | 34.1311 | 30.599 |  | 60 | 0 | 60
6061 | 251 | 23 | 59 | 251 | Árpád út 6-12. | 23 | 198 | 10293.7711 | 2108.6934 | 35.7406 | 174.4707 | 1 | 60 | 0 | 60
|  |  | 28 | 252 | Árpád út 2-4. | 21 | 198 | 1563.1071 | 1083.7498 | 38.7053 | 55.8253 | 1 | 30 | 0 | 30
|  |  | 20 | 258 | Deák tér 10. | 23 | 198 | 1153.8573 | 775.5853 | 38.7793 | 57.6929 |  | 20 | 0 | 20
|  |  | 20 | 259 | Deák tér 12. | 21 | 198 | 1023.1247 | 791.2332 | 39.5617 | 51.1562 |  | 20 | 0 | 20
|  |  | 20 | 260 | Deák tér 14. | 21-20 | 198 | 1176.5934 | 785.9331 | 39.2967 | 58.8297 |  | 20 | 0 | 20
|  |  | 19 | 261 | Árpád út 16. | 21-19 | 198 | 940.7063 | 800.824 | 42.1486 | 49.5109 | 2 | 20 | 0 | 20
|  |  | 20 | 262 | Árpád út 14. | 21 | 198 | 1040.1768 | 775.5853 | 38.7793 | 52.0088 |  | 20 | 0 | 20
6062 | 254 | 23 | 66 | 253 | Szent István út 13-15. | 21 | 198 | 6650.3104 | 2054.4302 | 31.1277 | 100.7623 |  | 66 | 0 | 66
|  |  | 66 | 254 | Deák tér 1-3. | 21 | 198 | 5462.349 | 2032.7249 | 30.7989 | 82.7629 |  | 66 | 0 | 66
|  |  | 66 | 256 | Szent István út 21-23. | 23 | 198 | 6627.5743 | 2021.1151 | 30.623 | 100.4178 |  | 66 | 0 | 66
6063 | 264 | 23 | 60 | 263 | Árpád út 18-24. | 21 | 198 | 5416.8768 | 2086.4833 | 34.7747 | 90.2813 |  | 60 | 0 | 60
|  |  | 30 | 264 | Árpád út 26-28. | 23 | 198 | 2043.4073 | 990.8714 | 33.029 | 68.1136 |  | 30 | 0 | 30
|  |  | 60 | 265 | Árpád út 30-36. | 21 | 198 | 4737.6357 | 2086.2309 | 34.7705 | 78.9606 |  | 60 | 0 | 60
6064 | 269 | 20 | 30 | 268 | Árpád út 38-40. | 21 | 198 | 5422.5608 | 977.9996 | 32.6 | 180.752 |  | 30 | 0 | 30
|  |  | 30 | 266 | Örösi út 34-40. | 20-18 | 198 | 2370.2388 | 2015.3102 | 67.177 | 79.008 |  | 30 | 0 | 30
|  |  | 60 | 267 | Örösi út 42-44. | 23 | 198 | 1241.9597 | 1000.2097 | 16.6702 | 20.6993 |  | 60 | 0 | 60
|  |  | 60 | 269 | Hajdú tér 7-13. | 23 | 198 | 1858.6765 | 1955.9993 | 32.6 | 30.9779 |  | 60 | 0 | 60
6065 | 273 | 21 | 66 | 272 | Pajtás köz 5-7. | 22 | 198 | 11257.2135 | 2021.1151 | 30.623 | 170.5638 |  | 66 | 0 | 66
|  |  | 66 | 273 | Pajtás köz 1-3. | 23-20 | 198 | 2469.7093 | 2022.6294 | 30.6459 | 37.4198 |  | 66 | 0 | 66
|  |  | 66 | 274 | Szent István út 29-31. | 22.5 | 198 | 5794.8645 | 2044.0823 | 30.9709 | 87.801 |  | 66 | 0 | 66
|  |  | 60 | 275 | József Attila út 1-7. | 21 | 198 | 2546.4436 | 1967.8614 | 32.7977 | 42.4407 |  | 60 | 0 | 60
6066 | 278 | 23 | 30 | 276 | József Attila út 9-11. | 23-20 | 198 | 6448.5275 | 977.9996 | 32.6 | 214.9509 |  | 30 | 0 | 30
|  |  | 30 | 277 | József Attila út 13-15. | 23-20 | 198 | 1179.4354 | 1037.3106 | 34.577 | 39.3145 |  | 30 | 0 | 30
|  |  | 30 | 278 | József Attlia út 17-19. | 21 | 198 | 662.189 | 977.9996 | 32.6 | 22.073 |  | 30 | 0 | 30
|  |  | 20 | 279 | Hajdú tér 5. | 22 | 198 | 1847.3084 | 770.5375 | 38.5269 | 92.3654 |  | 20 | 0 | 20
|  |  | 20 | 280 | Hajdú tér 3. | 22 | 198 | 1472.1627 | 771.7994 | 38.59 | 73.6081 |  | 20 | 0 | 20
|  |  | 20 | 281 | Hajdú tér 1. | 23 | 198 | 1685.3137 | 770.5375 | 38.5269 | 84.2657 |  | 20 | 0 | 20
|  |  | 20 | 282 | József Attila út 23. | 21 | 198 | 1125.4371 | 775.5853 | 38.7793 | 56.2719 |  | 20 | 0 | 20
|  |  | 20 | 283 | József Attila út 25. | 22 | 198 | 1889.9386 | 775.5853 | 38.7793 | 94.4969 |  | 20 | 0 | 20
|  |  | 20 | 283A | József Attlila út 21. | 21 | 198 | 818.4997 | 775.5853 | 38.7793 | 40.925 |  | 20 | 0 | 20
6125 | 285 | 23 | 60 | 284 | József Attila út 27-33. | 23 | 198 | 8594.2473 | 2015.3102 | 33.5885 | 143.2375 |  | 60 | 0 | 60
|  |  | 31 | 285 | József Attila út 35-37. | 23 | 198 | 1239.1177 | 1070.878 | 34.5445 | 39.9715 |  | 31 | 0 | 31
|  |  | 60 | 286 | Örösi út 50-56. | 23 | 198 | 2267.9264 | 2015.3102 | 33.5885 | 37.7988 |  | 60 | 0 | 60
6068 | 287 |  | 30 | 287 | Örösi út 46-48. | 21 | 198 | 1870.0446 | 977.9996 | 32.6 | 62.3348 |  | 30 | 0 | 30
6026 | 152 |  | 74 | 152 | Építők útja 9-17. | 22 | 198 | 7502.9143 | 2668.9925 | 36.0675 | 101.3907 | 1 | 75 | 0 | 75
6027 | 153 |  | 17 | 153 | Építők útja 7. | 21 | 198 | 1750.68 | 488.1165 | 28.7127 | 102.9812 |  | 17 | 0 | 17
6028 | 154 |  | 58 | 154 | Kazinczy F. út 14-18. | 21 | 198 | 4191.9692 | 1702.0979 | 29.3465 | 72.2753 | 2 | 60 | 0 | 60
6029 | 156 |  | 60 | 156 | Építők útja 10-14. | 22-18 | 198 | 4234.5994 | 1702.0979 | 28.3683 | 70.5767 |  | 60 | 0 | 60
6031 | 161 |  | 36 | 161 | Építők útja 1-5. | 22-20 | 198 | 3325.1552 | 1293.231 | 35.9231 | 92.3654 |  | 36 | 0 | 36
6035 | 165 |  | 77 | 165 | Bethlen G. út 10-16. | 22 | 198 | 6016.5415 | 2115.5078 | 27.4741 | 78.1369 |  | 77 | 0 | 77
6036 | 166 |  | 76 | 166 | Juhar köz 1-7. | 22 | 198 | 5908.545 | 2126.3605 | 27.9784 | 77.744 |  | 76 | 0 | 76
6037 | 167 |  | 75 | 167 | Juhar köz 2-8. | 21-19 | 198 | 5888.6509 | 2097.8407 | 27.9712 | 78.5153 |  | 75 | 0 | 75
6038 | 168 |  | 103 | 168 | Rózsa út 18-30. | 23-20 | 198 | 10023.7799 | 3569.5093 | 34.6554 | 97.3183 |  | 103 | 0 | 103
6094 | 169 |  | 20 | 169 | Munkácsy M. út 20. | 20-19 | 198 | 1315.852 | 580.4901 | 29.0245 | 65.7926 |  | 20 | 0 | 20
6039 | 171 |  | 20 | 171 | Munkácsy M. út 22. | 21 | 198 | 1841.6244 | 565.3469 | 28.2673 | 92.0812 |  | 20 | 0 | 20
6040 | 172 |  | 20 | 172 | Munkácsy M. út 24. | 21 | 198 | 1713.7338 | 565.3469 | 28.2673 | 85.6867 |  | 20 | 0 | 20
6041 | 188 |  | 17 | 188 | Építők útja 8. | 21 | 198 | 707.6612 | 490.1356 | 28.8315 | 41.6271 |  | 17 | 0 | 17
6042 | 189 |  | 17 | 189 | Rózsa út 13. | 23 | 198 | 770.1855 | 475.7495 | 27.9853 | 45.305 |  | 17 | 0 | 17
6043 | 191 |  | 17 | 191 | Rózsa út 11. | 22 | 198 | 1560.2651 | 487.6117 | 28.683 | 91.7803 |  | 17 | 0 | 17
6044 | 192 |  | 17 | 192 | Rózsa út 9. | 22 | 198 | 1659.7356 | 475.7495 | 27.9853 | 97.6315 |  | 17 | 0 | 17
6045 | 193 |  | 17 | 193 | Rózsa út 7. | 21 | 198 | 1847.3084 | 487.6117 | 28.683 | 108.6652 |  | 17 | 0 | 17
6070 | 146 |  | 40 | 146 | Bartók B. út 13-21. | 22 | 198 | 1224.9076 | 955.2848 | 23.8821 | 30.6227 |  | 40 | 0 | 40
6088 | 155 |  | 46 | 155 | Bartók B. út 13-21. | 21 | 198 | 3958.9241 | 1609.9767 | 34.9995 | 86.0636 |  | 46 | 0 | 46
6145 | 151 |  | 48 | 151 | Építők útja 16-20. | 21 | 198 | 3705.985 | 1698.0597 | 35.3762 | 77.208 |  | 48 | 0 | 48
6146 | 148 |  | 48 | 148 | Tisza út 18-22. | 22-20 | 198 | 4160.707 | 1342.4465 | 27.9676 | 86.6814 |  | 48 | 0 | 48
6147 | 147 |  | 47 | 147 | Tisza út 30-34. | 22 | 198 | 3688.9329 | 1342.4465 | 28.5627 | 78.4879 | 1 | 47 | 0 | 47
6148 | 137 |  | 48 | 137 | Kazinczy F. út 4-8. | 21 | 198 | 4029.9744 | 1364.9089 | 28.4356 | 83.9578 |  | 48 | 0 | 48
6149 | 137/A |  | 48 | 137/A | Tisza út 12-16. | 21 | 198 | 3873.6637 | 1372.7329 | 28.5986 | 80.7013 |  | 48 | 0 | 48
6150 | 149 |  | 48 | 149 | Tisza út 6-10. | 21-19 | 198 | 3754.2992 | 1372.7329 | 28.5986 | 78.2146 |  | 48 | 0 | 48
6046 | A/1 | 20 | 29 | A/1 | Tisza út 24-28. | 21 | 198 | 3245.5788 | 1342.4465 | 46.2913 | 111.9165 |  | 29 | 0 | 29
|  |  | 54 | B/1 | Bethlen G. út 1-3. | 21-19 | 198 | 3543.9902 | 960.3325 | 17.7839 | 65.6294 |  | 54 | 0 | 54
6047 | A/2 | 22 | 29 | A/2 | Barcsay J. tér 2-4. | 21-18-20 | 198 | 2412.869 | 2030.7058 | 70.0243 | 83.2024 |  | 29 | 0 | 29
|  |  | 54 | B/3 | Barcsay J. tér 1-3. | 21 | 198 | 3256.9469 | 950.2371 | 17.597 | 60.3138 |  | 54 | 0 | 54
6048 | A/4 | 22 | 27 | A/3 | Barcsay J. tér 5-7. | 21-18-20 | 198 | 6053.4877 | 2000.9241 | 74.1083 | 224.2032 | 2 | 29 | 0 | 29
|  |  | 29 | A/4 | Szent István út 6-8. | 21-18 | 198 | 4535.8527 | 949.2275 | 32.732 | 156.4087 |  | 29 | 0 | 29
|  |  | 53 | B/2 | Szent István út 2-4. | 22-20 | 198 | 1872.8866 | 949.2275 | 17.91 | 35.3375 | 1 | 54 | 0 | 54
6069 | 145 | 24 | 22 | 145 | Bartók B. út 7-11. | 23 | 198 | 4964.9967 | 1887.0976 | 85.7772 | 225.6817 |  | 23 | 0 | 23
6103 | Mediterrán | 21 | 45 | Mediterrán | Hajdú tér 2. | 21 | 198 | 2927.2734 | 1808.1005 | 40.18 | 65.0505 |  | 45 | 0 | 45
| Keletkapu |  | 24 |  |  |  | 198 | [5 empty] | 25 | 0 | 25