## Munka1
Ssz. | FOGYASZTÁSI HELY |  |  | FOGYASZTÁSI HELY CÍME |  |  |  | FOGYASZTÁSI HELY ADATAI | [14 empty] | 2010 évi tervezett fogyasztás (kWh) | [12 empty] | FOGYASZTÁSI HELY JELLEGE
| Üzletág | Üzem | Fogyasztási hely megnevezése | Ir.sz. | Helység | Utca | Ház.sz. | Elosztói engedélyes | Fogyasztási hely azonosító | Mérési pont azonosító | Mérő gyári száma | Csatlako-zási pont feszült-ségszint (kV) | Mérési pont feszült-ségszint | Rendelke-zésre álló áramerős-ség R fázis (A) | Rendelke-zésre álló áramerős-ség S fázis (A) | Rendelke-zésre álló áramerős-ség T fázis (A) | Rendelke-zésre álló áramerős-ség össze-sen (A) | Rendelke-zésre álló teljesít-mény (kVA) | Lekötött teljesít-mény (kW) | profilos/ idősoros | Profil | Tarifa | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Mértékadó fogyasztás (MÉF) összesen: | Tevékenység jellege | Villamos energia fogyasztás (napi jelleg) | Villamos energia fogyasztás (évszak jelleg)
1 | Szolgáltatás | Termálfürdő | Termálfürdő | 3580 | Tiszaújváros | Teleki B. út | 2 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020001158 | HU000220F11-E764710289370-0000001 | 9940002879 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 600 | 260 | idősoros | ETKIFT1 | Kisfeszültség III. | 51481 | 46282 | 49877 | 43080 | 68889 | 84136 | 106264 | 108187 | 45798 | 51703 | 50750 | 53448 | 759895 | Fürdőszolgáltatás, egészségügy (gyógyászat), vendéglátás | nappal | nyári
2 | Szolgáltatás | Kemping | Kemping | 3580 | Tiszaújváros | Szederkényi | 1 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020001030 | HU000220F11-E799669289677-0000001 | 9940008796 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 250 | 110 | idősoros | ETKIFT2 | Kisfeszültség III. | 22188 | 22765 | 19900 | 14337 | 32634 | 43954 | 64030 | 63450 | 19285 | 13288 | 15395 | 20746 | 351972 | Szálláshely-szolgáltatás | nappal | nyári
3 | Ingatlangazdálkodás | Ingatlan | Központi telep | 3580 | Tiszaújváros | Tisza út | 2a | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020001179 | HU000220F11-E799309289166-0000001 | 9940003139 | 10 | 0.4 |  |  |  |  | 250 | 80 | idősoros | ETKOFT2 | Középfeszültség | 18421 | 17796 | 18026 | 17931 | 18606 | 17912 | 20446 | 17019 | 17990 | 18438 | 18734 | 18553 | 219872 | Nagyobb részt ipari és műhely, kisebb részt irodai (ügyfélforgalommal) | egyenletes | egyenletes
4 | Ingatlangazdálkodás | Ingatlan | Honvéd úti telep | 3580 | Tiszaújváros | Honvéd út | 10 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020004540 | HU000220F11-S00000000000005011084 | 9940006934 | 20 | 0.4 |  |  |  |  | 630 | 210 | idősoros | ETKOFT2 | Középfeszültség | 48164 | 67359 | 74755 | 55034 | 54005 | 39159 | 26043 | 18499 | 26506 | 27490 | 50619 | 25967 | 513600 | Ipari | nappal | egyenletes
5 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | Szennyvíztelep | 3580 | Tiszaújváros | Külterület | 6 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020004199 | HU000220B11-S00000000000000012799 | 9940006453 | 20 | 0.4 |  |  |  |  | 400 | 130 | idősoros | ETKOFT4 (tartalék) | Középfeszültség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
6 | Közszolgáltatás | Szennyvíz | Szennyvíztelep | 3580 | Tiszaújváros | Külterület | 6 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020004199 | HU000220F11-S00000000000005010743 | 9940006959 | 20 | 0.4 |  |  |  |  | 400 | 130 | idősoros | ETKOFT2 | Középfeszültség | 69075 | 62169 | 68253 | 66577 | 70857 | 71774 | 71328 | 71040 | 67287 | 71036 | 72341 | 79668 | 841405 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
7 | Közszolgáltatás | Ivóvíz | Ivóvíz kúttelep | 3580 | Tiszaújváros | Szederkényi út | 1 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020001157 | HU000220F11-E799813289485-0000001 | 9940002872 | 10 | 0.4 |  |  |  |  | 630 | 150 | idősoros | ETKOFT1 | Középfeszültség | 51684 | 45359 | 50514 | 50144 | 56264 | 55834 | 65320 | 62718 | 53378 | 53003 | 49219 | 52551 | 645988 | Közszolgáltatás, technológiai | egyenletes | egyenletes
8 | Közszolgáltatás | Távhő | Távhő telephely | 3580 | Tiszaújváros | Tisza út | 2 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 0020004172 | HU000220F11-S00000000000005010716 | 9940006825 | 10 | 0.4 |  |  |  |  | 400 | 30 | idősoros | ETKOFT2 | Középfeszültség | 2725 | 2180 | 2236 | 2013 | 2293 | 2512 | 2459 | 2377 | 2532 | 2175 | 2097 | 2282 | 27881 | Nagyobb részt műhely, kisebb részt irodai (ügyfélforgalommal) | nappal | egyenletes
3360613